## Hoja1
REQUERIMIENTO ROM Y COTIZACIÓN
DESCRIPCION DE LA REPARACIÓN, OBRA O MANTENIMIENTO
(Indique el detalle o la descripción general de la reparación, obra o mantenimiento a realizar)
|  |  | REGIONAL CENTRO ORIENTE | REGIONAL SUROCCIDENTE | REGIONAL OCCIDENTE | REGIONAL NORTE
|  |  | APLICA ( ) | APLICA ( ) | APLICA ( ) | APLICA ( )
No. | Detalle | Unidad | Valor Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario
I | DEMOLICIONES Y CANCELACIONES
1.01 | Demolición cualquier tipo de muros entre e= 0.10 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.02 | Demolición mortero de nivelacion. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.03 | Demolicion de enchapes en muros de baños, cocinas y patios.Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.04 | Demolicion de pisos en granito. Incluye mediacaña, guardas, el retiro y retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.05 | Demolicion de posetas y mesones en concreto, marmol, granito y otros materiales. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.06 | Demolición Placas aligeradas hasta e=0.25. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.07 | Demolición placas macizas entre e= 0.15 a 0.30. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.08 | Cancelacion de punto hidraulico o sanitario. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
1.09 | Cancelacion de salida electrica. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
1.1 | Suministro e instalacion de polisombra para cerramientos. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
1.11 | Suministro e instalacion de malla verde H=2,00, para cerramientos. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
II | DESMONTES Y RETIROS
2.01 | Suministro e instalación de ceramica existente para pisos y/o paredes. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.02 | Suministro e instalacion de boquilla. Incluye el retiro de la boquilla existente, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.03 | Desmonte y reinstalacion de divisiones existentes de ducha para baño. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.04 | Desmonte de divisiones existentes de ducha para baño. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.05 | Desmonte de divisones metalicas existentes para baños. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.06 | Suministro e Instalacion de ducha y mezclador. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.07 | Desmonte de aparato sanitario existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.08 | Desmonte de marcos y puertas existentes. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.09 | Desmonte de puerta divisoria plegable en madera. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.1 | Desmonte de cubiertas existente, sin instalación. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.11 | Desmonte de Tina y/o Jacuzi. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.12 | Desmonte de reja existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.13 | Desmonte de ventana existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.14 | Desmonte y reinstalacion de lampara existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.15 | Desmonte de lampara existente. Incluye el retiro lampara, cableado, tuberia y cajas, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.16 | Desmonte y reinstalacion de lampara existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.17 | Desmonte de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.18 | Desmonte y reinstalacion de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.19 | Desmonte de vidrio existente o espejo. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.2 | Desmonte de alfajia metalica existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | ML
2.21 | Desmonte de manto existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.22 | Desmonte de tablero general existente. Incluye marcacion de cableado existente, tramite ante la entidad competente, retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.23 | Desmonte de mueble bajo, mueble alto, areas de almacenamiento. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
2.24 | Desmonte de interruptor o toma corriente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.25 | Desmonte y reinstalacion de soporte para extintor. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.26 | Desmonte de salida electrica. Incluye el retiro lampara, cableado, tuberia y cajas, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
2.27 | Desmonte de alfomba o tapete existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
2.28 | Retiro material sobrante producto de las intervenciones realizadas. | Vj
2.29 | Trasiego manual de escombros producto de las intervenciones realizadas. | Bt
III | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS
3.01 | Suministro y aplicación de pintura de esmalte para rejas, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.02 | Suministro y aplicación de pintura sobre lamina, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
3.03 | Suministro y aplicación de pintura sobre lamina llena, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.04 | Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo I, dos manos para muros. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.05 | Suministro y aplicación de estuco. incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.06 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, dos manos bajo placas. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.07 | Suministro y aplicación de pintura koraza para exteriores, dos manos para techos. Incluye hidrolavado todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.08 | Suministro y aplicación de pintura koraza para exteriores, dos manos para muros. Incluye hidrolavado todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.09 | Suministro y aplicación de pintura acrilica, dos manos para baños, cocinas y cafeterias. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.1 | Suministro y aplicación de pintura para trafico, anchos menores a 60 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
3.11 | Suministro y aplicación de pintura poliuretano, dos manos para pisos en parqueaderos y accesos. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
3.12 | Suministro y aplicación de tintilla sobre madera llena. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y pisa vidrios en ambas caras y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
IV | REDES HIDRO SANITARIAS
4.01 | Mantenimiento de bajantes. Incluye limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.02 | Arreglo de punto sanitario de 1/2" a 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.03 | Suministro y construccion de red PVC de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.04 | Suministro y construccion de punto hidro sanitario de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.05 | Suministro e instalacion de punto hidraulico de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.06 | Suministro e instalacion de registro 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.07 | Cancelacion de puntos hidraulicos y sanitarios. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.08 | Suministro y construccion de red PVC 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.09 | Suministro y construccion de punto hidraulico PVCP 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.1 | Suministro e instalacion de llave manguera. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.11 | Suministro e instalacion de registro 3/4. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.12 | Suministro e instalacion de punto hidraulico de 3/4". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.13 | Suministro y construccion de red galvanizada de 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.14 | Suministro e instalacion de punto sanitario PVCS 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.15 | Suministro e instalacion de red de desague PVCS 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.16 | Suministro e instalacion de bajande de agua negras PVC 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | ML
4.17 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3X2. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.18 | Suministro e instalacion de rejilla 3X2 anticucarachas. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.19 | Suministro e instalacion de tapa registro de 20X20. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.2 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de caja de aguas lluvias. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.21 | Suministro e instalacion de salida sanitaria PVCS de 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.22 | Suministro e instalacion de salida sanitaria PVCS 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.23 | Suministro e instalacion de red de desague PVCS 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.24 | Suministro y construccion de marco tapa para caja de inspeccion de 80x80. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.25 | Suministro e instalacion de red PVCP RD 21 2. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.26 | Suministro e instalacion de red de reventilacion PVC 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.27 | Suministro e instalacion de red de desague PVCS 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.28 | Suministro e intalacion de salida sanitaria PVCS 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.29 | Suministro e instalacion de red de reventilacion PVC 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
4.3 | Suministro e instalacion de acometida en PVC 1/2 5 M. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.31 | Mantenimiento de punto sanitario de 6". Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.32 | Mantenimiento de punto de aguas lluvias. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.33 | Suministro e instalacion de tanque plastico de 500 litros. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
4.34 | Sondeo y limpieza punto de sifones de 2" a 4". | Un
V | REDES ELECTRICAS
5.01 | Construcción de salida para toma corriente doble color blanco con polo a tierra. Incluye accesorios (ducteria, toma, tapa, cinta, conectores, cubierta transparente), limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.02 | Construccion de salida de iluminacion. Incluye caja, accesorios, ducteria PVC de 3/4", cableado en tres hilos calibre 12 (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales por salida, con interruptor sencillo, doble y triple, elementos de soporte y fijacion), limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.03 | Construccion de salida electrica para greca. Incluye cableado de cobre aislado 10 AWG THHN tres lineas (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales, toma especial de 120V 20A, ducteria PVC de 3/4" y accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.04 | Construccion de salida de iluminacion. Incluye, ducteria PVC de 1/2 o 3/4, cable No. 12 de tres metros lineales por salida con interruptor sencillo y marquillado, y accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.05 | Construccion de salida cantonera. Incluye ducteria PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.06 | Construccion de salida alarma. Incluye ducteria PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.07 | Suministro e instalacion de ducto para camata TV. Incluye ducteria PVC de 1/2", cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
5.08 | Construccion de salida para toma bifasica 20 A, tuberia EMT, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.09 | Construccion de salida electrica en caja metalica de 12X12. Incluye toma corriente trifasica, clavija trifasica, cablaedo encauchetado de tres metros lineales por salida, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.1 | Construccion de salida electrica toma triple. Incluye tuberia EMT, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.11 | Construccion de salida electrica toma sencilla de 20A. Incluye tuberia PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.12 | Construccion de salida electrica toma doble (2P) GFCI. Incluye tuberia PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.13 | Suministro e instalacion luminaria de 60 X 60 de 4 X 24 W T-5. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.14 | Reinstalacion de luminarias y lamparas existentes. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.15 | Suministro e instalacion de luminaria LED de 18 W redonda. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.16 | Suministro e instalacion de lampara LED para alumbeado publico de 80 - 120 W. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.17 | Suministro e instalacion de lampara LED para alumbeado publico de 210 W. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.18 | Suministro e intalacion de luminaria LED de incrustar de 21 W 2100 LM. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.19 | Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer de 25 W 2500 LM. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.2 | Suministro e instalacion de luminaria hermetica de 1X32W 120V 6.5K T8. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.21 | Suministro e instalacion de reflector LED de 100W. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.22 | Suministro e instalacion de reflector LED de 140W. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.23 | Suministro e instalacion de sensor de movimiento. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.23 | Suministro e instalacion ducto de tubo EMT 1". Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
5.24 | Suministro e instalacion de interruptor automatico enchufable de 1 X 20 A. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.25 | Suministro e instalacion de interruptor automatico enchufable de 1 X 30 A. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.26 | Suministro e instalacion de fotocelda para luminaria exterior. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.27 | Suministro e instalacion de tablero electrico monofasico de 4 circuitos. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.28 | Suministro e instalacion de breaker termomagnetico industrial de 3 X 60A, 10 KA. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.29 | Suministro e instalacion de breaker termomagnetico industrial de 3 X 70A, 10 KA. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.3 | Suministro e instalacion de tablero trifasico. C/LLAVE, ESP. TOTAL, 18 CTOS. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
5.31 | Suministro e instalacion de salida para motor puerta. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijacion, limpieza y la disposicion final de residuos. | Un
VI | CONCRETOS
6.01 | Construccion de meson en concreto de 3000 psi e= 5 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
6.02 | Reparacion de juntas, grietas y fisuras en placas de concreto. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta reparacion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
6.03 | Construccion de dintel en concreto de 15 X 20 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
6.04 | Construccion de canal perimetral en condreto de 3500 psi e= 0,08 a 0,12 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
6.05 | Construccion de piso en concreto industrial liviano e= 10 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
6.06 | Construccion de rejillas para piso e= 30 cms,con media caña en concreto de 3000 psi. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
6.07 | Construcción de placa aligerada caseton de icopor recuperable | M²
6.08 | Placa en concreto 10 cm - 3000 PSI. Malla electrosoldada. Entrepiso | M²
6.09 | Placa en Concreto sobre lamina Metaldeck de 2" e=0.10 y 0.15m. | M²
6.1 | Mantenimiento de alfajia en concreto. Incluye pintura para desarrollos menores a 60 cms y todos los materiales necesarios para el correcto mantenimiento, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | Ml
6.11 | Impermeabilización con MASTERFILL 485 o similar en losa de concreto. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta impermeabilizacion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
6.12 | Escalificacion de concretos. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta escalificacion, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M²
6.13 | Construccion de poyo para cocinas y baños. Inclulye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, demolicion, retiro, limpieza y la disposicion final de residuos.y limpieza de las areas afectadas. | Ml
VII | MAMPOSTERIA Y MUROS DIVISORIOS
7.01 | Suministro y construccion de muro en Dry Wall una cara e= 0,12 cms. Incluye dos manos de pintura, todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
7.02 | Suministro y construccion de muro en Dry Wall dos caras e= 0,10 cms. Incluye dos manos de pintura, todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
7.03 | Suministro y construccion de muro en Dry Wall portante prensado PV e= 15 cms. Incluye dos manos de pintura, todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
7.04 | Suministro y construccion de muro en ladrillo macizo recocido e= 12 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
7.05 | Suministro y construccion de muro en superboar dos caras e= 10 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
7.06 | Suministro y construccion de muro en ladrillo portante prensado P-V e= 15 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
7.07 | Suministro y construccion de muro en bloque No. 4 estriado e= 10 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
7.08 | Suministro y construccion de muro en bloque No. 6 P-H tradicional estriado e= 23 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
VIII | CARPINTERIA EN MADERA Y METAL
8.01 | Suministro e instalacion de canal metalica para un desarrollo de 1,10 mts. Incluye, pintura, anticorrosivo y esmalte. Retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Ml
8.02 | Mantenimiento de puertas en madera. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras, tornillos en ambas caras, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Un
8.03 | Mantenimiento de muebles en madera para cocinas integrales, baños y mesones. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Un
8.04 | Mantenimiento de ventana metalica y madera existente. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.05 | Suministro e instalacion de ventana tipo celosia en aluminio anodizado natural color blanco mate con vidrio en cristal templado laminado 4+4 = 8 MM con tubular estructural (Calibre 16) de 3" X 1 1/2", adaptador, pisa vidrio y empaque de referencia 3831. Incluye, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.06 | Suministro e instalacion de ventana en aluminio anodizado natural color blanco mate con vidrio en cristal templado laminado 4+4 = 8 MM con tubular estructural (Calibre 16) de 3" X 1 1/2", adaptador, pisa vidrio y empaque de referencia 3831. Incluye, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.07 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio natural mate con vidrio de 4 mm con adaptador, pisa vidrio y empaques. Incluye, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.08 | Suministro e instalacion puerta y marco en flormorado 2.00x0.80 cms de ancho. Incluye, pintura, bisagras, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Un
8.09 | Suministro e instalacion de puerta en madera de 2.00x0.90 cms de ancho. Incluye, pintura, bisagras, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Un
8.1 | Suministro e instalacion de puerta en flormorado de 2.00x1.00 cms de ancho. Incluye, pintura, bisagras, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Un
8.11 | Suministro e instalacion marco en flormorado 2.00x0.80. Incluye, pintura, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Un
8.12 | Suministro e instalacion puerta en lamina. Incluye, pintura, anticorrosivo, bisagras, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.13 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio blanco con persiana. Incluye el marco en aluminio desde (0.80 cms a 1 metro de ancho) por (2.00 metros de alto hasta 2.10 metros). | M²
8.14 | Reparación de puerta de entrada principal existente, que permita garantizar la seguridad del inmueble. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, anticorrocivo, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.15 | Lavado de ventana existente. Incluye la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.16 | Suministro e instalacion de cerradura para puerta en madera. Incluye la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Un
8.17 | Suministro e instalacion de puerta reja en tuberia cuadrada de 1" calibre 18 con marco. Incluye, pintura, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | M²
8.18 | Suministro e instalacion de mueble bajo en sapan para cocina existente. Incluye entrepaños, cajones con rieles telescopicos y puertas con bisagras alemanas, pintura, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Ml
8.19 | Suministro e instalacion de mueble alto en sapan para cocina existente. Incluye entrepaños, cajones con rieles telescopicos y puertas con bisagras alemanas, pintura, tornillos en ambas caras, chapa, la disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | Ml
8.2 | Suministro e instalacion de divisiones para baño en cristal laminado templado 5+5, con pelicula PVB de color tipo pannel. Incluye anclajes y accesorios en acero inoxidable. | M²
IX | CUBIERTAS Y CIELO RASOS
9.01 | Mantenimiento de cielo raso en madera. Incluye inmunizante tipo MEDUREX. | M²
9.02 | Mantenimiento de cubiertas en teja. Incluye el remplazo de piezas y pintura de proteccion. | M²
9.03 | Suministro e instalación de cielo raso Dry Wall. Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o acrilica, 2 manos bajo placa. | M²
9.04 | Reparación de filtraciónes en cubierta. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales. | M²
9.05 | Reparación de filtraciónes en cubierta. Incluye el cambio de tejas, incluye el cambio de elementos estructurales. | M²
9.06 | Suministro e instalacion de cubierta termo acustica. No incluye su estructura. | M²
9.07 | Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato alveolar de e= 6 mm. No incluye su estructura. | M²
9.08 | Mantenimiento de cubierta en teja tipo eternit. Incluye limpieza, remplazo de piezas afectadas. No incluye la estructura. | M²
9.09 | Suministro e instalacion de cubierta en teja SHINGLE. Incluye estructura - triplex marino, vigas, correas y entramado en madera en cedro canadiense con tratamiento inmunizante y antihongos. No incluye su estructura. | M²
9.1 | Suministro e instalacion de cubierta termo acustica UPVC con fibra de carbono. No incluye su estructura. | M²
9.11 | Suministro e instalacion de caballete UPVC con fibra de carbono de 3 mm. | M²
9.12 | Suministro e instalación cubierta en barro. Incluye materiales | M²
9.13 | Suministro e instalacion de flanche galvanizado. | Un
9.14 | Suministro e instalacion de cielo raso en yeso de 60 X 60, tipo STYLE GYSUM o similar. | Ml
9.15 | Suministro e instalacion de cielo raso en SUPERBOARD. Incluye su estructura. | M²
9.16 | Suministro e instalacion de cielo raso para baños tipo LAY IN DE HUNTER DOUGLAS o similar. Incluye su estructura. | M²
X | PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS
10.01 | Mantenimiento de fachadas. Incluye hidrolavado. | M²
10.02 | Pintura graniplast para exteriores o impermeabilizante. | M²
10.03 | pintura acrilica base de agua para exteriores o impermeabilizante. | M²
10.04 | Resane, suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 para muros y techos, dos manos. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.05 | Suministro y aplicación de impermeabilizacion con manto asfaltico o similar para cubiertas planas. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.06 | Aplicación de resane de muros con mortero 1:4. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.07 | Aplicación de estuco y resane en muros. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | Ml
10.08 | Impermeabilización con MASTERFILL 485 o similar en baño. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.09 | Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | Ml
10.1 | Limpieza de Bajantes con agua a presión. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | Ml
10.11 | Impermeabilización de Canales. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | Ml
10.12 | Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:3. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.13 | Aplicación de pañete bajo placa y/o malla 1:4. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.14 | Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | Ml
10.15 | Aplicación de mortero impermeabilizado con XYPEX e= 4 cms. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.16 | Aplicación de pañete liso para muros e= 1 cm. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.17 | Construccion de filos y dilataciones. | Ml
10.18 | Lavado de fachadas en piedra muñeca. Incluye el desmanchado, hidrofugado, reemboquillado y sellado. | M²
10.19 | Suministro y aplicación de poliurea tipo SIKALASTIC 841, con textura rugosa color a elegir e= 80 A 100 MILS, Elongacion de 350 A 450%, Esfuerzo a la rotura de 3000 A 3500 PSI, 100% Certificada o similar. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
10.21 | Aplicación de pañetes 1:4 en culatas. Incluye la limpieza de las areas afectadas. | M²
XI | BASES, PISOS Y ENCHAPES
11.01 | Aplicación de alistado para piso e= 0.04. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
11.02 | Suministro e Instalacion de piso en PORCELANATO acabado semimate, antideslizante, formato 0,60 X 0,60. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las areas afectadas. | M²
11.03 | Aplicación de alistado impermeabilizado para piso e= 0.04. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
11.04 | Suministro e instalacion de guardaescobas en porcelanato de 8 cms, biselado redondo. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las areas afectadas. | Ml
11.05 | Suministro e instalacion de enchape para muro en ceramica blanca brillante formato 0.30 X 0.45M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plastico, dilatadores y la limpieza de las areas afectadas. | M²
11.06 | Suministro e instalacion de enchape para muro en ceramica blanca brillante formato 0.30 X 0.30M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plastico, dilatadores y la limpieza de las areas afectadas. | M²
11.07 | Suministro e instalacion de boquilla para ceramica. Incluye el retiro y limpieza de las areas afectadas. | M²
11.08 | Suministro e Instalacion de piso en gress de 33X33 cms. Incluye el retiro y limpieza de las areas afectadas. | M²
11.09 | Suministro e instalacion de piso en granito de 30 X 30 cms. Incluye, pega, boquilla, dilatadores y el retiro y limpieza de las areas afectadas. | M²
11.1 | Suministro e instalacion de enchape duropiso de 33.8X 33.8 cms. Incluye, pega, boquilla, dilatadores y el retiro y limpieza de las areas afectadas. | M²
11.11 | Aplicación de alistado ENDURECIDO para Pisos. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
11.12 | Suministro e instalacion de piso PVC tipo CLIK de 4MM, trafico 42 Y 4 MICRAS. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
11.13 | Aplicación de gravilla lavada para pisos. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | Ml
11.14 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera de 10 cms X 1 cms. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
11.15 | Aplicación de plantilla de nivelación para baños. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
11.16 | Suministro e instalacion de enchape listelo. Incluye pega, boquilla, dilatadores y limpieza de las areas afectadas. | ML
11.17 | Construccion de media caña en gravilla lavada seccion de 15 X 15 CMS. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | ML
11.18 | Suministro e instalacion de marmol crema marfil de 0,30 X0,15 cms. Incluye la limpieza y pulido de las areas afectadas. | ML
11.19 | Construccion de media caña en mortero impermeabilizado con XYPEX seccion de 15 X 15 CMS. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | ML
XII | ACCESORIOS
12.01 | Suministro e instalacion de sanitario blanco. Incluye, Griferia ahorradora, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. Gama baja. AVANTI PLUS | Un
12.02 | Suministro e instalacion de sanitario blanco. Incluye, Griferia ahorradora, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. Gama alta | Un
12.03 | Suministro e instalacion de lavamanos blanco de empotrar. Incluye, Griferia ahorradora, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Un
12.04 | Suministro e instalacion de orinal blanco. Incluye, Griferia ahorradora, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Un
12.05 | Suministro e instalacion de espejo biseñlado de 5 MM. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
12.06 | Suministro e instalacion de extractores para baños y cocinas. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | Un
12.07 | Suministro e instalacion de mesosn en lamina de cuarzo de 2 cms de espesor, ancho de 0,60 cms, Quartz Stone tipo TOP TILE o similar, canto y salpicadero de 0,10 cms del mismo material, se debe instalar sobre una estructura resistente metalica pintada con anticorrosivo y esmalte del color del cuarzo (color por seleccionar). Incluye las aperturas para griferia y lavamanos, pulida y brillado de las partes, los empalmes entre las laminas deben estar acolilladas a 45°, de union exacta y brillado debe ser acolillado, la limpieza de las areas afectadas y nivelacion.. | Ml
12.08 | Suministro e instalacio de LUXACELL en acero. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | M²
12.09 | Suministro e Instalacion de juego acdesorios para incrustar acuario. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | Un
12.1 | Suministro e instalacion de aparato sanitario nacional. Incluye, Griferia, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Un
12.11 | Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal estilo o similar al existente. Incluye, Griferia ahorradora, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Un
12.12 | Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable. Incluye la poseta, griferia, accesorios, emboquillado y nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Ml
12.13 | Suministro e instalacion de baranda en tuberia galvanizada de 2" horizontales y verticales de 1 3/4" cada 1.5 mts. Incluye, pintura, anticorrosivo, soldadura, anclajes, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Ml
12.14 | Suministro e instalacion de pelicula de seguridad control solar para vidrios de 3M o similar. Incluye nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | M²
12.15 | Suministro e instalacion de cinta anti deslizante para escaleras. Incluye nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Ml
12.16 | Suministro e instalacion de pasamanos en madera para escaleras. Incluye, pintura, anclajes, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Ml
12.17 | Suministro e instalacion de sanitario NAPOLI. Incluye, Griferia ahorradora, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Un
12.18 | Suministro e instalacion de orinal mediano. Incluye, Griferia ahorradora, emboquillado, nivelacion y limpieza de las areas afectadas. | Un
12.19 | Suministro e instalación de Aire mini Split de 12000 B.T.U convencional. Incluye tubería de desagüe y parte eléctrica. | Un
12.2 | Suministro e instalación de aire acondicionado entre 3 a 5 toneladas. Incluye tubería de desagüe y parte eléctrica. | Un
XIII | OTROS
13.01 | Limpieza de piscina por primera vez. | Un
13.02 | Limpieza de piscina , luego de la primera limpieza | Un
13.03 | Poda y corte cesped. Incluye retiro de material sobrante | día
0

## Hoja2
70000000
100