## OBRA PROGRAMADA FINAL
CUADRO DE CANTIDADES
FECHA DE ENTREGA:
CIUDAD: Barranquilla (Atlantico)
DIRECCION DEL INMUEBLE: Carrera 54 No. 72 - 80, oficinas 19 y 20 Centro Ejecutivo Promocon
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA : 040-1000022 - 040-100023
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD
1 | DEMOLICIONES Y RETIROS
1.1.1 | Demolición de piso y paredes en cerámica en baños, cocina y oficina | m2 | 195
1.1.2 | Retiro de cielo rasos, incluye las cuelgas, perfiles y placas | m2 | 195
1.1.3 | Desmonte Retiro de tuberias y ductos de aire acodicionado existentes. | GL | 1
1.1.4 | Desmonte de division en Gyplac, incluye retiro de escombros hasta punto de acopio. | un | 12.5
1.1.5 | Desmonte de marcos y puertas en madera, incluye retiro hasta sitio de acopio de escombros | un | 2
1.1.6 | Retiro de lavamanos y grifería. | un | 2
1.1.7 | Retiro sanitarios incluye grifería | un | 2
1.1.8 | Retiro de pelicula sobre vidrios de fachada | m2 | 95
1.1.9 | Demolición de muros en ladrillo y buitrones de tuberias de aguas negras. | m2 | 25
1.2.1 | Retiro y disposición final de material sobrante y demoliciones, incluye el retiro desde el acopio hasta el vehiculo de transporte, para el posterior retiro de los mismos, a un lugar certificado por las entidades competentes. | m3 | 100
2 | ACABADOS Y PINTURA
2.1.1 | Suministro e Instalación de cielo raso en Superboard incluye perfilaría en omegas de lamina galvanizada, cuelgas, perforaciones para paneles LED, masillada, resanes y aplicación pintura en vinilo tipo I de acabado. | m2 | 195
2.1.2 | Suministro y colocación de pintura a base de agua, tipo vinilo Viniltex Tipo I, sobre pintura existente, 2 a 3 manos a satisfacción de la interventoría. Incluye raspada, retiro de las capas de sobrantes, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. Color Blanco. | m2 | 195
2.1.3 | Suministro e instalación de revoque relación 1:3 en muros | m2 | 105
2.1.4 | Suministro e instalación de piso tipo Piso Natural Piedra Angular color a definir por la Supervisión Técnica (Beige), para trafico comercial, debidamente certificado. Garantía de 10 años mínimo, incluye emboquillado y lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 180
2.1.5 | Suministro e Instalacion de Guarda escoba en ceramica Natural Piedra Angular de 7cm, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. | ml | 105
2.1.6 | Suministro e instalación de piso para baño antideslizante 28.7X57.5 para áreas de baños y cocina | m2 | 18
2.1.7 | Suministro e instalacion de Muro en Superboard con Freskasa para aislar sonido, doble cara, incluye estructura metalica omegas y transversales, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalacion | m2 | 25
2.1.8 | Suministro y construccion de muro en superboar dos caras e= 10 cms. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construccion, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | m2 | 25
2.1.9 | Suministro e instalación de estuco sobre muros agrietados o fisurados | m2 | 95
2.1.10 | Suministro e instalación Subconjunto Lavamanos Monocontrol Praga Alto | un | 3
2.1.11 | Suministro e instalación de Sanitario Montecarlo Novo Het Blanco descarga variable para optimizar el consumo de agua, incluye abasto, llave de abasto y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | un | 3
2.1.12 | Suministro e instalación Lavamanos Eleganza de sobreponer desagüe push con terminado cromado, incluye abasto, llave de abasto y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento | un | 3
2.1.13 | Suministro e instalación de Accesorios para baño Nahia Kit x 6 Cromo. Incluye, toalleros, jaboneras, porta rollos y dispensadores | un | 3
2.1.14 | Suministro e Instalación de Espejos de 4mm de 1.50 x 90 cm con marco para unidades sanitarias. | un | 4
2.1.15 | Suministro e Istalacion de Cortina Vertical Panoramica de 9 cm, incluye todo lo necesario para su correcta instalcion. | ml | 28
2.1.16 | Suministro e Instalcion de Pelicula protectora sol, para para fachada principal en vidrio, la instalcion se realizara internamente, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. | m2 | 95
3 | CARPINTERIA METALICA - MADERA
3.1.1 | Suministro e instalación de mueble bajo en L en acero inoxidable, incluye mesón, pozuelo, entrepaños, cajones y espaldar en acero inoxidable, mezclador, grifería y abastos | ml | 4.5
3.1.2 | Suministro e instalación de mueble alto en acero inoxidable, incluye, entrepaños y espaldar en acero inoxidable. | ml | 2
3.1.3 | Suministro e instalación de muebles de baño de medidas 1,12 x 0,54 m, | ml | 3
3.1.4 | Suministro e instalación de puertas en madera, incluye marco, ala en madera maciza en cedro y triplex de 4 mm, chapa de bola y pintura de acabado semimate. | un | 10
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA REGULADA
4.1.1 | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION. Incluye todos los materiales como tubería PVC 3/4, cajas, cable THNN/THNW #12, conectores, tomas, enchufes | un | 43
4.1.2 | Salida eléctrica para interruptor no automatizado. Incluye todos los materiales como tubería MT 3/4, cajas, cable THNN/THNW #12, conectores, tomas, enchufes | un | 12
4.1.3 | Salida eléctrica para cocineta. Incluye todos los materiales como tubería MT 3/4, cajas, cable THNN/THNW #12, conectores, tomas, enchufes | un | 4
4.1.4 | Suministros e instalación salida toma TV, incluye tubería y cableado. | un | 2
4.1.5 | Suministros e instalación salida Sonido, incluye tubería y cableado | un | 3
4.1.6 | Suministro e Instalación breaker monopolar de 20 - 30 AMP | un | 40
4.1.7 | Suministro e Instalación caja para teléfono -T.V. 40x40x15 cms | un | 1
4.1.8 | Suministro e instalación ojo de bue sencillo DE 22 WATT LED | un | 18
4.1.9 | Suministro e Instalacion de Lampara panel LED DE 60 X 60, incluye marco en aluminio y cable para su correcta instalacion. | un | 25
4.2 | TOMAS Y ENERGIA REGULADA
4.2.1 | Suministro e Instalación de Canastilla dividida de 20x8 con los elementos de fijación | ml | 120
4.2.2 | Suministro e Instalación de separador | ml | 120
4.2.3 | Suministro e Instalación de Tablero para energía regulada y normal | un | 2
4.2.4 | Suministro e instalación de totalizador para los tableros | un | 2
4.2.5 | Acometidas para tableros eléctricos LINEAL | ml | 100
4.2.6 | Suministro e Instalación de canaleta dividida metálica de 12x5 | ml | 32
4.2.7 | Troquel en canaleta metálica 12x5 datos | un | 10
4.2.8 | Troquel en canaleta metálica 12x5 energía | un | 10
4.2.9 | Salida eléctrica para toma normal en el puesto de trabajo incluye todos los materiales como tubería EMT de 3/4 O PVC, cajas, cable THHN/THNW #12, conectores y toma blanco. | un | 38
4.2.10 | Salida eléctrica para toma regulado en el puesto de trabajo incluye todos los materiales como tubería EMT de 3/4 O PVC, cajas, cable THHN/THNW #12, conectores y toma naranjado tierra aislada. | un | 25
4.2.11 | Bay pass INCLUYE TODO LO RELACIONADO | un | 1
4.3 | RED DE DATOS
4.3.1 | Suministro e Instalación de salida para datos en cable UTP categoría 6E. | un | 24
4.3.2 | Suministro e Instalación de Patch panel categoría 6E | un | 2
4.3.3 | Multitoma con protección para rack | un | 1
4.3.4 | Certificación y marcación digital de punto de red | un | 20
4.3.5 | patch cord 90cm, certificado. | un | 20
4.3.6 | Patch cord 2,10 cm certificado | un | 20
4.3.7 | Suministro e instalación Salidas para CCTV Incluye tubería y cable. No incluye equipos. | un | 8
4.3.8 | suministro e instalación de Salida para control de acceso en puerta para Electroimán, pulsador y lectora, solo tubería y cableado. | un | 2
4.4 | Instalación UPS Para Sistema de Energía Regulada
4.4.1 | Suministro e instalación de cableado No. 8 THNN/THNW para la instalación y puesta en funcionamiento de UPS, incluye tubería y todos los materiales relacionados para su correcto funcionamiento. | ml | 100
4.4.2 | Suministro e instalación de Breackers de 50 AMP (Entrada) | un | 2
4.4.3 | Suministro e instalación de Breackers de 50 AMP (Salida) | un | 2
4.4.4 | Diseños de Red Eléctricos Normal y Regulada, ademas de red de Datos, Sonido y CCTV | GL | 1
4.4.5 | Suministro e instalación de Cable a tierra para UPS, el cual debe ser No. 10 THNN/THNW | ml | 100
4.5 | Varios Capitulo 4
4.5.1 | Suministro e Instalación de Tubería MT para acometida principal | ml | 20
4.5.2 | Suministro e instalación de cable DHMI para VB | ml | 15
4.5.3 | Suministro e Instalación de Cable DBGA | ml | 15
4.5.4 | Instalación de T.V | un | 1
4.5.5 | Instalación de Base para VB, además de puesta en funcionamiento de VB | un | 1
4.5.6 | Suministro e instalcion de Rack de pared, de bajo perfil con ajuste de profundidad del interruptor para instalación en pared con ventana de acrílico transparente y parte posterior abisagrada | un | 1
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
5.1 | Área Operativa
5.1.1 | Suministro e Instalación de Sistema de Aire acondicionado tipo piso techo de 54,000 Btu Inverter R-410 (Refrigerante Ecológico) Marca LG | Un | 1
5.1.2 | Suministro e Instalación de Tubería de Refrigeración | ml | 6
5.1.3 | Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje | ml | 6
5.1.4 | Suministro e Instalación de Cable de Señal | ml | 6
5.1.5 | Base de Soporte para el equipo | un | 1
5.2 | Gerencia
5.2.1 | Suministro e Instalación de Sistema de Aire acondicionado tipo piso techo de 18,000 Btu Inverter R-410 (Refrigerante Ecológico) Marca LG | un | 1
5.2.2 | Suministro e Instalación de Tubería de Refrigeración | ml | 5
5.2.3 | Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje | ml | 5
5.2.4 | Suministro e Instalación de Cable de Señal | ml | 5
5.2.5 | Base de Soporte para el equipo | un | 1
5.3 | Rack
5.3.1 | Suministro e Instalación de Sistema de Aire acondicionado tipo piso techo de 12,000 Btu Inverter R-410 (Refrigerante Ecológico) Marca LG | un | 1
5.3.2 | Suministro e Instalación de Tubería de Refrigeración | ml | 5
5.3.3 | Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje | ml | 5
5.3.4 | Suministro e Instalación de Cable de Señal | ml | 5
5.3.5 | Base de Soporte para el equipo | un | 1
5.4 | Comercial
5.4.1 | Suministro e Instalación de Sistema de Aire acondicionado tipo piso techo de 18,000 Btu Inverter R-410 (Refrigerante Ecológico) Marca LG | un | 1
5.4.2 | Suministro e Instalación de Tubería de Refrigeración | ml | 5
5.4.3 | Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje | ml | 5
5.4.4 | Suministro e Instalación de Cable de Señal | ml | 5
5.4.5 | Base de Soporte para el equipo | un | 1
5.5 | Sala de Juntas
5.5.1 | Suministro e Instalación de Sistema de Aire acondicionado tipo piso techo de 18,000 Btu Inverter R-410 (Refrigerante Ecológico) Marca LG | un | 1
5.5.2 | Suministro e Instalación de Tubería de Refrigeración | ml | 5
5.5.3 | Suministro e Instalación de Tubería de Drenaje | ml | 5
5.5.4 | Suministro e Instalación de Cable de Señal | ml | 5
5.5.5 | Base de Soporte para el equipo | un | 1
5.6 | Instalaciones Eléctricas
5.6.1 | Suministro e Instalación de alambre N° 12 THNN/THNW No. 12 para instalaciones Eléctricas de los equipos de aire acondicionado según las especificaciones de cada uno de ellos, Incluye tuberías y canchas sobre paredes, para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | GL | 1
6 | VIDRIOS Y VENTANAS
6.1.1 | Ventana para la gerencia en vidrio crudo transparente con perfileria en aluminio natural y cenefa corporativa | m2 | 4
6.1.2 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM de 90 x 225 mm con chapa, herrajes y accesorios en acero inoxidable. | und | 2
6.1.3 | Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8mm incoloro, incluye perfileria en acero | m2 | 12
6.1.4 | Lavada y desmanchada de vidrios de fachada interna( trabajo en alturas el personal será certificado para este tipo de trabajo ) | m2 | 95
7 | MOBILIARIO PARA OFICINA
7.1 | Recepción
7.1.1 | Recepción de 2,70 m. de frente x 0.76 m de fondo por 1,12 m enchapada en formica especial, con counter en vidrio, incluye la canaleta para cableado y caja metálica para tomas de corriente regulada, voz y datos. Incluye Silla operativa brazos con espaldar en marco de Nylon con malla, asiento tipo operativo Costa en PP con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma inyectada densidad 60 | un | 1
7.1.2 | Sofá 2 Puestos 1.70 m Tapizado con brazo acabado en Pranna | un | 1
7.2 | GERENCIA
7.2.1 | Suministro e instalacion de puesto de gerencia tipo HAUS, Elaborado en aglomerado de 9,19 y 30 mm, laminado decorativo tipo formica ( tipo madera o color plano) en parte superior y parte inferior con balance y vidrio curvo incoloro de 19 mm de espesor. | un | 1
7.2.2 | Suministro Silla Gerencial, ZAHIRA malla apoya cabeza Grad Asiento Antishock Apoyo, Base Nylon | UN | 1
7.2.3 | Mesa 25mm C.P redonda AO 1.07m x 0.73 LAM | UN | 2
7.2.4 | Sofá 2 Puestos 1.70 m Tapizado con brazo acabado en Pranna | un | 1
7.2.5 | Mesa de centro, elaborada en aglomerado de 25 mm,laminado decorativo tipo formica, superficie en co dilatodores en acero y vidrio crudo de 6 mm | un | 2
7.3 | AREAS OPERATIVAS Y COMERCIAL
7.3.1 | PUESTO LITE CON SILLA COSTA Suministro e Instalación Puesto de trabajo compuesto por: Una (1) superficie ppal. de 1,50x0,60 30mm laminada canto PVC; una (1) superficie de retorno de 060x0,60 30 mm laminada, canto PVC; una (1) cajonera pedestal 2x1 frente metálico; dos (2) bases cerradas; una (1) Silla operativa con brazos, asiento espuma inyectada poliuretano de alta densidad, Espaldar: Marco en nylon reforzado tapizado en malla de alta resistenciaasiento tipo operativo Costa y cubierta texturizada, ademas de rodachina en goma. El puestos de trabajo incluyen canaleta metalica para cableado. | un | 10
7.3.2 | PUESTO LITE CON SILLA COSTA Suministro e Instalación Puesto de trabajo compuesto por: Una (1) superficie ppal. de 1,50x0,60 30mm laminada canto PVC; una (1) superficie de retorno de 090x0,60 30 mm laminada, canto PVC; una (1) cajonera pedestal 2x1 frente metálico; dos (2) bases cerradas; una (1) Silla operativa con brazos, asiento espuma inyectada poliuretano de alta densidad, Espaldar: Marco en nylon reforzado tapizado en malla de alta resistenciaasiento tipo operativo Costa y cubierta texturizada, ademas de rodachina en goma. El puestos de trabajo incluyen canaleta metalica para cableado. | un | 4
7.3.3 | Suministro e instalacion de Mesa para sala de Juntas, Elaborado en aglomerado 15 y 25 mm, laminado decorativo tipo formica ( simulación tipo madera) en parte superior y parte inferior con balance. Con sistema de conectividad 1 grommet para dos (2) conexiones eléctricas normales y dos (2) conexiones eléctricas reguladas, una (1) salida de voz, una (1) salida de datos, con tapa de aluminio y diez (10) Sillas operativa con brazos, asiento espuma inyectada poliuretano de alta densidad, Espaldar: Marco en nylon reforzado tapizado en malla de alta resistenciaasiento tipo operativo Costa y cubierta texturizada, ademas de rodachina en goma. | un | 1
7.3.4 | Suministro de silla Gerencial con Rodachina: Goma , diámetro 50mm o 60mm – Base: En nylon (PA66 70%+GF 30%) diámetro 320mm – Mecanismo: Sincron, graduación de tensión con perilla y sistema anti shock – Asiento: Espuma inyectada poliuretano de alta densidad – Espaldar: Marco en nylon reforzado tapizado en malla de alta resistencia – Apoyo lumbar AJUSTABLE. – Apoya cabeza: ajustable en altura e inclinación (opcional) – Brazos: Graduable en altura y soporte metálico con cubierta en Poliuretano PU. | un | 3
7.3.5 | Archivador de pared con entrepaños para archivo de documentos. | un | 4
7.3.6 | Suministro Silla Estructurada en Malla, cuatro patas en tubo CR elíptico diámetro 5/8 calibre 16", acabado en pintura electroestática. Color a definir por Supervisión Técnica. | UN | 16
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO
| ADMINISTRACION (12%) | 10%
| IMPREVISTOS | 2%
| UTILIDAD (5%) | 5%
| IVA SOBRE UTILIDAD | 16%
| IVA MOBILIARIO | 16%
TOTAL VALOR CONTRATO

## 4.Cargue y retiro (hidden)
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENTORIA: | CRISTIAN ALEJANDRO PÉREZ ARIAS | CAPITULO: | CONTRACTUALES
CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIÓN | ITEM: 4 | Cargue y retiro de material sobrante del perfilado
|  | UNIDAD: | M2
LOCALIZACION |  | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
Calle 8 |  | 5.9 | 76.6 | 0.08 | 1 | 36.1552
Carrera 8B |  | 5.65 | 82.6 | 0.06 | 1 | 28.0014
calle 7 |  | 6.25 | 48.35 | 0.08 | 1 | 24.175
calle 6A |  | 5 | 49 | 0.06 | 1 | 14.7
TOTAL | [5 empty] | 103.0316
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR

## 6 STC BASE (hidden)
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENTORIA: | CRISTIAN ALEJANDRO PÉREZ ARIAS | CAPITULO: | CONTRACTUALES
CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIÓN | ITEM: 6 | Suministro, transporte, colocación, humedecimiento, escarificacion y compactacion de base granular. Espesor promedio: 15 cm aprox.
|  | UNIDAD: | M3
LOCALIZACION |  | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
ACTA 01
Calle 8 |  | 5.9 | 76.6 | 0.15 | 1 | 67.791
Carrera 8B |  | 5.65 | 82.6 | 0.15 | 1 | 70.0035
Calle 7 |  | 6.25 | 20.6 | 0.15 | 1 | 19.3125
calle 7 |  | 6.25 | 48.35 | 0.15 | 1 | 45.3281
Bahia Calle 7B |  | 5.45 | 7 | 0.15 | 1 | 5.7225
Bahia Calle 7A |  | 5.65 | 7.3 | 0.15 | 1 | 6.1867
ACTA 02
Calle 6A Tramo I |  | 5 | 49 | 0.15 | 1 | 36.75
Calle 6A Tramo II |  | 7.62 | 43.4 | 0.15 | 1 | 49.6062
Bahia Cra 8B - Calle 6A |  | 5.35 | 7 | 0.15 | 1 | 5.6175
Bahia Cra 8A - Calle 7 |  | 5.1 | 7 | 0.15 | 1 | 5.355
Bahia Cra 8B |  | 5.2 | 7.05 | 0.15 | 1 | 5.499
Bahia Cra 8A - calle 6A |  | 5.25 | 7 | 0.15 | 1 | 5.5125
TOTAL TRAMO
TOTAL: |  |  | 0 |  | 0 | 322.6846
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR

## 7. ANDEN FINAL (hidden)
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENTORIA: | CRISTIAN ALEJANDRO PÉREZ ARIAS | CAPITULO: | CONTRACTUALES
CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIÓN | ITEM: 7 | Suministro, transporte, preparacion y colocacion de concretos de 3000 psi para anden y entradas a viviendas desde la via con un espesor de 8 cm y ancho promedio de 1m, incluye formaletería, juntas de dilatación, maximo cada 2ml y terminacion de la superficie antideslizante utilizando barrido con escoba
|  | UNIDAD: | M2
LOCALIZACION |  | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
|  | 28 | 1.2 |  | 1 | 33.6
|  | 0.79 | 1.5 |  | 1 | 1.185
|  | 10.4 | 0.5 |  | 1 | 5.2
|  | 0.94 | 1.02 |  | 1 | 0.9588
|  | 2.1 | 1.03 |  | 1 | 2.163
|  | 0.83 | 1.2 |  | 1 | 0.996
|  | 1.64 | 0.7 |  | 1 | 1.148
|  | 10.2 | 0.97 |  | 1 | 9.894
|  | 2.05 | 1.01 |  | 1 | 2.0705
|  | 1.03 | 1.01 |  | 1 | 1.0403
|  | 1.05 | 1.01 |  | 1 | 1.0605
|  | 1.27 | 1.03 |  | 1 | 1.3081
|  | 1.36 | 1.01 |  | 1 | 1.3736
|  | 1.36 | 0.92 |  | 1 | 1.2512
|  | 1.5 | 0.97 |  | 1 | 1.455
|  | 1.46 | 1.1 |  | 1 | 1.606
|  | 1.56 | 1.01 |  | 1 | 1.5756
|  | 1.52 | 1 |  | 1 | 1.52
|  | 0.9 | 1.49 |  | 1 | 1.341
CALLE 8 | TOTAL TRAMO |  |  |  |  | 70.7466
|  | 5.8 | 0.7 |  | 1 | 4.06
|  | 2.97 | 1 |  | 1 | 2.97
|  | 2.68 | 1.05 |  | 1 | 2.814
|  | 2.63 | 0.98 |  | 1 | 2.5774
|  | 2.97 | 1 |  | 1 | 2.97
|  | 2.97 | 1.01 |  | 1 | 2.9997
|  | 2.67 | 1.05 |  | 1 | 2.8035
|  | 2.64 | 0.98 |  | 1 | 2.5872
|  | 2.98 | 1 |  | 1 | 2.98
|  | 3 | 1.01 |  | 1 | 3.03
|  | 2.65 | 1 |  | 1 | 2.65
|  | 2.66 | 1.07 |  | 1 | 2.8462
|  | 2.98 | 1 |  | 1 | 2.98
|  | 2.92 | 1 |  | 1 | 2.92
|  | 2.69 | 1 |  | 1 | 2.69
|  | 2.68 | 0.98 |  | 1 | 2.6264
|  | 2.94 | 1 |  | 1 | 2.94
CALLE 7B | TOTAL TRAMO |  |  |  |  | 49.4444
|  | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
|  | 5.65 | 0.65 |  | 1 | 6.3
|  | 11.8 | 0.18 |  | 1 | 2.124
|  | 2.4 | 1 |  | 1 | 2.4
|  | 3.03 | 1.01 |  | 1 | 3.0603
|  | 3.15 | 1.01 |  | 1 | 3.1815
|  | 2.41 | 1.01 |  | 1 | 2.4341
|  | 3.1 | 1.1 |  | 1 | 3.41
|  | 2.41 | 1 |  | 1 | 2.41
|  | 2.4 | 0.98 |  | 1 | 2.352
|  | 3.1 | 1.01 |  | 1 | 3.131
|  | 2.43 | 0.98 |  | 1 | 2.3814
|  | 2.45 | 1.04 |  | 1 | 2.548
|  | 3.12 | 1 |  | 1 | 3.12
|  | 2.44 | 1.05 |  | 1 | 2.562
|  | 3.12 | 1 |  | 1 | 3.12
|  | 2.44 | 0.98 |  | 1 | 2.3912
CALLE 7A | TOTAL TRAMO |  |  |  |  | 46.9255
|  | 14.17 | 0.6 |  | 1 | 8.502
|  | 1.99 | 0.6 |  | 1 | 1.194
|  | 11.85 | 0.92 |  | 1 | 10.902
|  | 0.62 | 0.3 |  | 1 | 0.186
|  | 0.6 | 0.255 |  | 1 | 0.153
|  | 0.3 | 0.2 |  | 1 | 0.06
|  | 2.48 | 0.74 |  | 1 | 1.8352
|  | 7.7 | 0.76 |  | 1 | 5.852
|  | 2.8 | 0.8 |  | 1 | 2.24
|  | 17 | 0.71 |  | 1 | 12.07
|  | 5.5 | 0.75 |  | 1 | 4.125
|  | 9.24 | 0.9 |  | 1 | 8.316
|  | 2.74 | 0.9 |  | 1 | 2.466
|  | 3.42 | 0.77 |  | 1 | 2.6334
|  | 6.7 | 0.9 |  | 1 | 6.03
|  | 2.35 | 0.795 |  | 1 | 1.8682
|  | 33.95 | 0.77 |  | 1 | 26.1415
|  | 24.95 | 0.875 |  | 1 | 21.8313
CALLE 7 | TOTAL TRAMO |  |  |  |  | 116.4056
|  | 0.7 | 9.95 |  | 1 | 6.965
|  | 6.9 | 1 |  | 1 | 6.9
|  | 1 | 7.9 |  | 1 | 7.9
|  | 1 | 17 |  | 1 | 17
|  | 1 | 8.5 |  | 1 | 8.5
|  | 1 | 10.54 |  | 1 | 10.54
|  | 3.74 | 1.02 |  | 1 | 3.8148
|  | 8.65 | 1 |  | 1 | 8.65
|  | 1 | 10 |  | 1 | 10
|  | 1.52 | 1.3 |  | 1 | 1.976
0
|  | 0.85 | 8.9 |  | 1 | 7.565
|  | 1.17 | 4.78 |  | 1 | 5.5926
|  | 1 | 20 |  | 1 | 20
|  | 0.85 | 6.2 |  | 1 | 5.27
|  | 0.85 | 8.94 |  | 1 | 7.599
CARRERA 8 | TOTAL TRAMO |  |  |  |  | 128.2724
|  | 5.4 | 0.63333 |  | 1 | 3.42
|  | 2.45 | 1 |  | 1 | 2.45
|  | 2.5 | 1 |  | 1 | 2.5
|  | 2.68 | 1 |  | 1 | 2.68
|  | 2.73 | 1 |  | 1 | 2.73
[5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | 1 | 0
|  | 2.87 | 1 |  | 1 | 2.87
|  | 1.24 | 1.01 |  | 1 | 1.2524
CARRERA 8B- PEATONAL | TOTAL TRAMO |  |  |  |  | 17.9024
|  | 18.28 | 0.69 |  | 1 | 12.6132
|  | 9.8 | 0.25 |  | 1 | 2.45
|  | 5.95 | 0.68 |  | 1 | 4.046
|  | 49 | 0.554 |  | 1 | 27.146
|  | 4.8 | 0.33 |  | 1 | 1.584
|  | 1.87 | 0.34 |  | 1 | 0.6358
|  | 2.8 | 0.54 |  | 1 | 1.512
|  | 4.24 | 0.56 |  | 1 | 2.3744
|  | 0.3 | 1.2 |  | 1 | 0.36
|  | 6.52 | 0.28 |  | 1 | 1.8256
|  | 2.9 | 0.26 |  | 1 | 0.754
|  | 7.6 | 0.685 |  | 1 | 5.206
CARRERA 8B | TOTAL TRAMO |  |  |  |  | 60.507
TOTAL: | [5 empty] | 490.2039
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR

## 8 CORDON FINAL (hidden)
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENTORIA: | CRISTIAN ALEJANDRO PÉREZ ARIAS | CAPITULO: | CONTRACTUALES
CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIÓN | ITEM: 8 | Suministro, transporte, preparacion y colocacion de concretos de 3000 psi para cordon de confinamiento de 0,45m de alto para zona verde y confinamiento para el adoquin. Incluye excavacion, preparacion del terreno, formaletería, lleno necesario, mortero de pega 1:2 y ajuste necesario. Garantizar uniformidad y estetica en la instalacion y ceñido a los esquemas de EPM
|  | UNIDAD: | Ml
LOCALIZACION |  | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
Calle 6A | TERMINADO |  | 25.2 |  | 1 | 25.2
|  |  | 34.6 |  | 1 | 34.6
|  |  | 1.53 |  | 1 | 1.53
|  |  | 25.6 |  | 1 | 25.6
|  |  | 11.55 |  | 1 | 11.55
|  |  | 7.2 |  | 1 | 7.2
|  |  | 26.27 |  | 1 | 26.27
|  |  | 24.5 |  | 1 | 24.5
156.45
Calle 7 | TERMINADO |  | 66.8 |  | 1 | 66.8
|  |  | 12.3 |  | 1 | 12.3
|  |  | 12.95 |  | 1 | 12.95
|  |  | 24.65 |  | 1 | 24.65
|  |  | 20 |  | 1 | 20
|  |  | 20 |  | 1 | 20
|  |  | 11.9 |  | 1 | 11.9
168.6
Peatonal Calle 7A | TERMINADO |  | 30 |  | 1 | 30
|  |  | 19.77 |  | 1 | 19.77
|  |  | 30 |  | 1 | 30
|  |  | 19.4 |  | 1 | 19.4
99.17
Peatonal Calle 7B | TERMINADO |  | 7.9 |  | 1 | 7.9
|  |  | 12.2 |  | 1 | 12.2
|  |  | 30 |  | 1 | 30
|  |  | 13.77 |  | 1 | 13.77
|  |  | 44.36 |  | 1 | 44.36
108.23
Calle 8 |  |  | 5.85 |  | 1 | 5.85
|  |  | 43 |  | 1 | 43
|  |  | 22.45 |  | 1 | 22.45
|  |  | 76.2 |  | 1 | 76.2
147.5
Carrera 8B | TERMINADO |  | 22.55 |  | 1 | 22.55
|  |  | 19.9 |  | 1 | 19.9
|  |  | 20.35 |  | 1 | 20.35
|  |  | 81.6 |  | 1 | 81.6
144.4
Peatonal Carrera 8B | TERMINADO |  | 40.6 |  | 1 | 40.6
|  |  | 5.3 |  | 1 | 5.3
|  |  | 20 |  | 1 | 20
|  |  | 20 |  | 1 | 20
|  |  | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | 5.37 |  | 1 | 5.37
92.47
Peatonal Carrera 8A | TERMINADO |  | 39.9 |  | 1 | 39.9
|  |  | 5.58 |  | 1 | 5.58
|  |  | 40 |  | 1 | 40 | para la proxima acta
|  |  | 6.46 |  | 1 | 6.46
51.94
Cra 8 entre Cl 6A-Cl 7 | TERMINADO |  | 44.1 |  | 1 | 44.1
Cra 8 entre Cl 7-Cl 7A | EN PROCESO |  | 20.9 |  | 1 | 20.9
Cra 8 en Bahia Cl 7A | EN PROCESO |  | 3.6 |  | 1 | 3.6
Cra 8 en Bahia Cl 7A | EN PROCESO |  | 9 |  | 1 | 9
Cra 8 en Bahia Cl 7A | EN PROCESO |  | 15.2 |  | 1 | 15.2
Cra 8 en Bahia Cl 7A | EN PROCESO |  | 3.5 |  | 1 | 3.5
Cra 8 entre Cl 7A-Cl 7B | EN EXCAVACION |  | 18.4 |  | 1 | 18.4 | para la proxima acta
Carrera 8 en Bahia Cl 7B | TERMINADO |  | 3.4 |  | 1 | 3.4
Carrera 8 en Bahia Cl 7B | TERMINADO |  | 5 |  | 1 | 5
Carrera 8 en Bahia Cl 7B | EN PROCESO |  | 11.4 |  | 1 | 11.4
Carrera 8 en Bahia Cl 7B | EN PROCESO |  | 3.4 |  | 1 | 3.4
Cra 8 Cl 8 | SIN INICIAR |  | 6 |  | 1 | 6
TOTAL: | [5 empty] | 968.76
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR

## 10. Tierra Abonada (hidden)
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENTORIA: | CRISTIAN ALEJANDRO PÉREZ ARIAS | CAPITULO: | CONTRACTUALES
CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIÓN | ITEM: 10 | Suministro, transporte y colocacion de tierra abonada para zona verde. Incluye adecuacion del material
|  | UNIDAD: | M2
LOCALIZACION |  | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
|  | 6 | 0.94 | 0.05 | 1 | 0.282
|  | 4.3 | 0.94 | 0.05 | 1 | 0.2021
|  | 0.46 | 0.43 | 0.05 | 1 | 0.00989
|  | 8.3 | 0.69 | 0.05 | 1 | 0.28635
|  | 1.1 | 0.36 | 0.05 | 1 | 0.0198
|  | 2.3 | 0.82 | 0.05 | 1 | 0.0943
|  | 10.28 | 1.42 | 0.05 | 1 | 0.72988
|  | 9.05 | 0.99 | 0.05 | 1 | 0.44798
|  | 1.24 | 0.88 | 0.05 | 1 | 0.05456
|  | 9.22 | 1.59 | 0.05 | 1 | 0.73299
|  | 3.05 | 0.54 | 0.05 | 1 | 0.08235
Calle 6A | [5 empty] | 2.9422
|  | 10.8 | 0.6 | 0.05 | 1 | 0.324
Calle 7 | [5 empty] | 0.324
|  | 3.3 | 2.97 | 0.05 | 1 | 0.49005
|  | 3.93 | 2.95 | 0.05 | 1 | 0.57968
|  | 6.08 | 2.95 | 0.05 | 1 | 0.8968
|  | 4.02 | 2.95 | 0.05 | 1 | 0.59295
|  | 5.95 | 2.95 | 0.05 | 1 | 0.87763
|  | 4 | 2.95 | 0.05 | 1 | 0.59
|  | 5.96 | 2.95 | 0.05 | 1 | 0.8791
|  | 2.95 | 2.99 | 0.05 | 1 | 0.44103
|  | 3 | 2.28 | 0.05 | 1 | 0.342
|  | 6.07 | 2.28 | 0.05 | 1 | 0.69198
|  | 3.9 | 2.28 | 0.05 | 1 | 0.4446
|  | 6.03 | 2.28 | 0.05 | 1 | 0.68742
|  | 4.05 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0.46575
|  | 6.1 | 2.31 | 0.05 | 1 | 0.70455
|  | 4 | 2.31 | 0.05 | 1 | 0.462
|  | 3.22 | 2.31 | 0.05 | 1 | 0.37191
Peatonal Calle 7A | [5 empty] | 9.5174
|  | 3.5 | 2.58 | 0.05 | 1 | 0.4515
|  | 2.85 | 3.65 | 0.05 | 1 | 0.52013
|  | 3.92 | 2.88 | 0.05 | 1 | 0.56448
|  | 2.56 | 4.1 | 0.05 | 1 | 0.5248
|  | 5.82 | 2.52 | 0.05 | 1 | 0.73332
|  | 2.85 | 6.1 | 0.05 | 1 | 0.86925
|  | 4.02 | 2.85 | 0.05 | 1 | 0.57285
|  | 2.56 | 4.1 | 0.05 | 1 | 0.5248
|  | 6.06 | 2.58 | 0.05 | 1 | 0.78174
|  | 6.13 | 2.87 | 0.05 | 1 | 0.87966
|  | 4.1 | 2.58 | 0.05 | 1 | 0.5289
|  | 3.93 | 2.84 | 0.05 | 1 | 0.55806
|  | 6.1 | 2.84 | 0.05 | 1 | 0.8662
|  | 6.08 | 2.58 | 0.05 | 1 | 0.78432
|  | 2.62 | 3.7 | 0.05 | 1 | 0.4847
|  | 3.95 | 2.82 | 0.05 | 1 | 0.55695
|  | 2.8 | 4.02 | 0.05 | 1 | 0.5628
|  | 4.26 | 2.55 | 0.05 | 1 | 0.54315
Peatonal Calle 7B | [5 empty] | 11.3076
|  | 8.9 | 2.15 | 0.05 | 1 | 0.95675
|  | 0.65 | 0.95 | 0.05 | 1 | 0.030875
|  | 3.21 | 1.25 | 0.05 | 1 | 0.20063
|  | 3.23 | 1.3 | 0.05 | 1 | 0.20995
|  | 1.23 | 0.46 | 0.05 | 1 | 0.02829
|  | 7.2 | 1.16 | 0.05 | 1 | 0.4176
|  | 1.1 | 0.38 | 0.05 | 1 | 0.0209
|  | 1.1 | 0.25 | 0.05 | 1 | 0.01375
|  | 5.98 | 1.02 | 0.05 | 1 | 0.30498
|  | 0.84 | 1.02 | 0.05 | 1 | 0.04284
|  | 0.86 | 0.9 | 0.05 | 1 | 0.0387
|  | 8.65 | 1 | 0.05 | 1 | 0.4325
Calle 8 |  |  |  |  | 1 | 2.6978
|  | 2 | 1 | 0.05 | 1 | 0.1
|  | 2.5 | 0.94 | 0.05 | 1 | 0.1175
|  | 2.56 | 2.87 | 0.05 | 1 | 0.36736
|  | 6.1 | 2.8 | 0.05 | 1 | 0.854
|  | 3.93 | 2.69 | 0.05 | 1 | 0.52858
|  | 6.02 | 2.58 | 0.05 | 1 | 0.77658
|  | 4.04 | 2.51 | 0.05 | 1 | 0.50702
|  | 3.67 | 2.44 | 0.05 | 1 | 0.44774
|  | 5.85 | 1.4 | 0.05 | 1 | 0.4095
|  | 31.4 | 2.77 | 0.05 | 1 | 4.3489
|  | 5.4 | 0.64 | 0.05 | 1 | 0.1728
Peatonal Carrera 8B | [5 empty] | 8.63
|  | 3.83 | 2.8 | 0.05 | 1 | 0.5362
|  | 4.03 | 2.8 | 0.05 | 1 | 0.5642
|  | 6.06 | 2.8 | 0.05 | 1 | 0.8484
|  | 4.01 | 2.78 | 0.05 | 1 | 0.55739
|  | 6.08 | 2.8 | 0.05 | 1 | 0.8512
|  | 2.55 | 2.8 | 0.05 | 1 | 0.357
|  | 6.1 | 0.54 | 0.05 | 1 | 0.1647
|  | 1.8 | 0.9 | 0.05 | 1 | 0.081
|  | 2.6 | 0.9 | 0.05 | 1 | 0.117
|  | 2.52 | 2.77 | 0.05 | 1 | 0.34902
|  | 6 | 2.82 | 0.05 | 1 | 0.846
|  | 4 | 2.77 | 0.05 | 1 | 0.554
|  | 6.02 | 2.77 | 0.05 | 1 | 0.83377
|  | 4.02 | 2.77 | 0.05 | 1 | 0.55677
|  | 3.9 | 2.77 | 0.05 | 1 | 0.54015
Peatonal Carrera 8A | [5 empty] | 7.7568
Cra 8 entre Cl 6A -Cl 7 |  | 5.88 | 0.63 | 0.05 | 1 | 0.18522
Cra 8 entre Cl 6A -Cl 7 |  | 9.3 | 0.89 | 0.05 | 1 | 0.41385
Cra 8 con Cl 7 |  | 9.18 | 0.84 | 0.05 | 1 | 0.38556
Cra 8 con Cl 7 |  | 3 | 0.75 | 0.05 | 1 | 0.1125
Carrera 8 | [5 empty] | 1.0971
TOTAL | [5 empty] | 44.2729
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR

## 11 GRAMA FINAL (hidden)
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENTORIA: | CRISTIAN ALEJANDRO PÉREZ ARIAS | CAPITULO: | CONTRACTUALES
CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIÓN | ITEM: 11 | Suministro e instalacion de grama
|  | UNIDAD: | M2
LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
|  | 6 | 0.94 |  | 1 | 5.64
|  | 4.3 | 0.94 |  | 1 | 4.042
|  | 0.46 | 0.43 |  | 1 | 0.1978
|  | 8.3 | 0.69 |  | 1 | 5.727
|  | 1.1 | 0.36 |  | 1 | 0.396
|  | 2.3 | 0.82 |  | 1 | 1.886
|  | 10.28 | 1.42 |  | 1 | 14.5976
|  | 9.05 | 0.99 |  | 1 | 8.9595
|  | 1.24 | 0.88 |  | 1 | 1.0912
|  | 9.22 | 1.59 |  | 1 | 14.6598
|  | 3.05 | 0.54 |  | 1 | 1.647
Calle 6A | [5 empty] | 58.8439
|  | 10.8 | 0.6 |  | 1 | 6.48
[5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | 1 | 0
Calle 7 | [5 empty] | 6.48
|  | 3.3 | 2.97 |  | 1 | 9.801
|  | 3.93 | 2.95 |  | 1 | 11.5935
|  | 6.08 | 2.95 |  | 1 | 17.936
|  | 4.02 | 2.95 |  | 1 | 11.859
|  | 5.95 | 2.95 |  | 1 | 17.5525
|  | 4 | 2.95 |  | 1 | 11.8
|  | 5.96 | 2.95 |  | 1 | 17.582
|  | 2.95 | 2.99 |  | 1 | 8.8205
|  | 3 | 2.28 |  | 1 | 6.84
|  | 6.07 | 2.28 |  | 1 | 13.8396
|  | 3.9 | 2.28 |  | 1 | 8.892
|  | 6.03 | 2.28 |  | 1 | 13.7484
|  | 4.05 | 2.3 |  | 1 | 9.315
|  | 6.1 | 2.31 |  | 1 | 14.091
|  | 4 | 2.31 |  | 1 | 9.24
|  | 3.22 | 2.31 |  | 1 | 7.4382
Peatonal Calle 7A | [5 empty] | 190.3487
|  | 3.5 | 2.58 |  | 1 | 9.03
|  | 2.85 | 3.65 |  | 1 | 10.4025
|  | 3.92 | 2.88 |  | 1 | 11.2896
|  | 2.56 | 4.1 |  | 1 | 10.496
|  | 5.82 | 2.52 |  | 1 | 14.6664
|  | 2.85 | 6.1 |  | 1 | 17.385
|  | 4.02 | 2.85 |  | 1 | 11.457
|  | 2.56 | 4.1 |  | 1 | 10.496
|  | 6.06 | 2.58 |  | 1 | 15.6348
|  | 6.13 | 2.87 |  | 1 | 17.5931
|  | 4.1 | 2.58 |  | 1 | 10.578
|  | 3.93 | 2.84 |  | 1 | 11.1612
|  | 6.1 | 2.84 |  | 1 | 17.324
|  | 6.08 | 2.58 |  | 1 | 15.6864
|  | 2.62 | 3.7 |  | 1 | 9.694
|  | 3.95 | 2.82 |  | 1 | 11.139
|  | 2.8 | 4.02 |  | 1 | 11.256
|  | 4.26 | 2.55 |  | 1 | 10.863
Peatonal Calle 7B | [5 empty] | 226.152
|  | 8.9 | 2.15 |  | 1 | 19.135
|  | 0.65 | 0.95 |  | 1 | 0.6175
|  | 3.21 | 1.25 |  | 1 | 4.0125
|  | 3.23 | 1.3 |  | 1 | 4.199
|  | 1.23 | 0.46 |  | 1 | 0.5658
|  | 7.2 | 1.16 |  | 1 | 8.352
|  | 1.1 | 0.38 |  | 1 | 0.418
|  | 1.1 | 0.25 |  | 1 | 0.275
|  | 5.98 | 1.02 |  | 1 | 6.0996
|  | 0.84 | 1.02 |  | 1 | 0.8568
|  | 0.86 | 0.9 |  | 1 | 0.774
|  | 8.65 | 1 |  | 1 | 8.65
Calle 8 |  |  |  |  | 1 | 53.9552
|  | 2 | 1 |  | 1 | 2
|  | 2.5 | 0.94 |  | 1 | 2.35
|  | 2.56 | 2.87 |  | 1 | 7.3472
|  | 6.1 | 2.8 |  | 1 | 17.08
|  | 3.93 | 2.69 |  | 1 | 10.5717
|  | 6.02 | 2.58 |  | 1 | 15.5316
|  | 4.04 | 2.51 |  | 1 | 10.1404
|  | 3.67 | 2.44 |  | 1 | 8.9548
|  | 5.85 | 1.4 |  | 1 | 8.19
|  | 31.4 | 2.77 |  | 1 | 86.978
|  | 5.4 | 0.64 |  | 1 | 3.456
Peatonal Carrera 8B | [5 empty] | 172.5997
|  | 3.83 | 2.8 |  | 1 | 10.724
|  | 4.03 | 2.8 |  | 1 | 11.284
|  | 6.06 | 2.8 |  | 1 | 16.968
|  | 4.01 | 2.78 |  | 1 | 11.1478
|  | 6.08 | 2.8 |  | 1 | 17.024
|  | 2.55 | 2.8 |  | 1 | 7.14
|  | 6.1 | 0.54 |  | 1 | 3.294
|  | 1.8 | 0.9 |  | 1 | 1.62
|  | 2.6 | 0.9 |  | 1 | 2.34
|  | 2.52 | 2.77 |  | 1 | 6.9804
|  | 6 | 2.82 |  | 1 | 16.92
|  | 4 | 2.77 |  | 1 | 11.08
|  | 6.02 | 2.77 |  | 1 | 16.6754
|  | 4.02 | 2.77 |  | 1 | 11.1354
|  | 3.9 | 2.77 |  | 1 | 10.803
Peatonal Carrera 8A | [5 empty] | 155.136
Cra 8 entre Cl 6A -Cl 7 |  | 5.88 | 0.63 |  | 1 | 3.7044
Cra 8 entre Cl 6A -Cl 7 |  | 9.3 | 0.89 |  | 1 | 8.277
Cra 8 con Cl 7 |  | 9.18 | 0.84 |  | 1 | 7.7112
Cra 8 con Cl 7 |  | 3 | 0.75 |  | 1 | 2.25
Cra 8 entre Cl 7 -Cl 7A |  |  |  |  | 1 | 0
Cra 8 con Cl 7A |  |  |  |  | 0 | 0
Cra 8 con Cl 7A |  |  |  |  | 1 | 0
Cra 8 entre Cl 7A -Cl 7B |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Carrera 8 | [5 empty] | 21.9426
TOTAL | [5 empty] | 885.4581
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR

## OE 3 CAJAS (hidden)
OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [6 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENTORIA: | CRISTIAN ALEJANDRO PÉREZ ARIAS | CAPITULO: | CONTRACTUALES
CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIÓN | ITEM: OE-3 | Cajas de empalme de ,40x,40 en concreto, incluye Herraje del marco, tapa
|  | UNIDAD: | M2
LOCALIZACION |  | ANCHO | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL
SECTOR MANANTIALES |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10
TOTAL | [5 empty] | 10
CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR