## Hoja1
ANEXO TECNICO N° 1A - PROPUESTA CONTRATISTA
PROPUESTA CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA:
CIUDAD: Cali-Valle
DIRECCION DEL INMUEBLE: CARRERA 3 # 12-40 PISO 12 Y 13 CENTRO FINANCIERO LA ERMITA
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA : 370-573560, 370-573561, 370-573562, 370-573563, 370-573564, 370-573565 y 370-573566
ADECUACION OFICINAS
No. | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | .
1 | PRELIMINARES PISO 12
1,1 | DESMONTE MUEBLE DETERIORADO COCINETA | UND | 2
1,2 | DESMONTE Y RETIRO MUEBLE LAVAMANOS DETERIORADO | UND | 9
1,3 | RETIRO LAVAMANOS DETERIORADO | UND | 9
1,4 | RETIRO SANITARIO DETERIORADO | UND | 6
1,5 | DEMOLICION POYO BAÑO (BASE INFERIOR EN CONCRETO) | UND | 7
1,6 | DEMOLICION POYO COCINETA (BASE INFERIOR EN CONCRETO) | UND | 2
1,7 | DEMOLICION CERAMICA Y MORTERO PAREDES (BAÑOS) | M2 | 54
1,8 | DEMOLICION MURO EN LADRILLO | M2 | 48
1,9 | DESMONTE MARCO EN MADERA | UND | 4
1,10 | DESMONTE PUERTA EN MADERA | UND | 4
1,11 | DESMONTE DIVISION EN PANEL | M2 | 11.5
1,12 | DESMONTE DUCTO AIRE ACONDICIONADO (16 ML) | GLB | 1
1,13 | EMPAQUE Y MANEJO DE ESCOMBROS, INCLUYE EL RETIRO HASTA EL PRIMER NIVEL, SOTANO O LUGAR DESTINADO PARA ALMACENAMIENTO PROVISIONAL Y POSTERIOR ACARREO HASTA ESCOMBRERA. | M3 | 20
2 | PRELIMINARES PISO 13 (NECESARIAS PARA PISO 12)
2,1 | DEMOLICION MURO BAJO | M2 | 4
2,2 | EMPAQUE Y MANEJO DE ESCOMBROS, INCLUYE EL RETIRO HASTA EL PRIMER NIVEL, SOTANO O LUGAR DESTINADO PARA ALMACENAMIENTO PROVISIONAL Y POSTERIOR ACARREO HASTA ESCOMBRERA. | M3 | 30
3 | PISOS, PAREDES Y ACABADOS
3,1 | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PISO TIPO MARQUES BEIGE (CORONA), KEA ARD BEIGE (CORONA) O SIMILAR PARA PISO DE BAÑOS Y COCINETA. REFERENCIA EXACTA A DEFINIR POR SUPERVISOR DE OBRA. | ML | 30
3,2 | PAÑETE LISO MURO (NIVELACION PARA INSTALACION CERAMICA) | M2 | 102
3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARED, COLOR BEIGE PARA BAÑOS Y COCINA. REFERENCIA EXACTA A DEFINIR POR SUPERVISOR TECNICO | M2 | 102
3,4 | SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA SANITARIA | UND | 8
3,5 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO MONTECARLO NOVO COLOR BLANCO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 8
3,6 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS VESSEL LINEA BENJAMIN O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, DESAGÜE, NIPLE GALVANIZADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 8
3,7 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE MONOCONTROL PRAGA ALTO. | UND | 8
3,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO NAHIA | UND | 8
3,9 | SELLADO PARED CON SUPERBOARD DONDE SE REALIZA DESMONTE DE DUCTO DE AIRE. (0.7M2) | GLB | 1
3,10 | RASQUETEO, LIJADO Y RESANE MUROS | M2 | 654
3,11 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 | M2 | 612
3,12 | REGATA SOBRE MUROS PARA INSTALACION TUBERIA ELECTRICA E HIDRAULICA. | ML | 41
3,13 | REPELLO Y ESTUCO FILOS, CARTERAS, DILATACIONES. | ML | 61.3
3,14 | PINTURA MUROS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO A 3 MANOS | M2 | 654
3,15 | PINTURA FILOS, CARTERAS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO A 3 MANOS | ML | 120
3,16 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO TIPO CLIC FLOTANTE EN PVC TRAFICO ALTO (COMERCIAL INTENSO) COLOR A DEFINIR. | M2 | 160
3,17 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MADERA. | ML | 38
3,18 | SUMINISTRO E INSTALACION CUARTO BOCEL | ML | 42
3,19 | CIELO FALSO EN PANEL YESO | M2 | 480
3,20 | CONSTRUCCION MURO EN PANEL YESO PARA CERRAR VANO DE PUERTA | GLB | 1
3,21 | CONSTRUCCION MURO EN PANEL YESO A DOS CARAS E:12CM (INCLUYE AISLANTE ACUSTICO FRESCASA) | M2 | 30
3,22 | PULIDO, BRILLADO Y SELLADO PISO EN RETAL DE MARMOL. | M2 | 480
3,23 | REPARACION PISO EN RETAL DE MARMOL EN ZONAS DETERIORADAS (SELLADO FISURAS Y GRIETAS) | GLB | 1
3,24 | APERTURA HUECOS CIELO FALSO PARA INSTALACION LAMPARAS Y UNIDADES DE AIRE | UND | 85
4 | CARPINTERIA MADERA
4,1 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE EN MADERA AGLOMERADA RH DE 15 MM PARA LAVAMANOS. CON BORDES EN CANTO RIGIDO Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE CILINDRICAS DE 16 CM. COLOR POR DEFINIR. | UND | 6
4,2 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR COCINA EN MADERA GLOMERADA RH DE 15 MM. CON BORDES EN CANTO RIGIDO Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE CILINDRICAS DE 16 CM. COLOR POR DEFINIR. INCLUYE MESON EN ACERO INOXIDABLE Y POCETA CON GRIFERIA GRIVAL LAVAPLATOS MEZCALDOR BURDEOS CROMO, ACOPLES, DESAGÜE Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
4,3 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO Y PUERTA EN MADERA MACIZA (2 NAVES) ACCESO PRINCIPAL SALA DE JUNTAS | UND | 1
4,4 | RESTAURACION MARCOS Y PUERTAS EN MADERA EXISTENTES | GLB | 1
4,5 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO Y PUERTA DE SEGURIDAD TIPO MILAN IZQUIERDA PARA ACCESO PRINCIPAL PISO 12. INCLUYE CERROJO DE ALTA SEGURIDAD MULTIPUNTO Y SIETE PASADORES RAV BARIACH. SISTEMA ANTIROTURA, ANTITALADRO Y ANTIGANZUA, 5 LLAVES DE PUNTO Y TARJETA CODIFICADA PARA CONTROL DE ACCESO. INCLUYE CIERRAPUERTA HIDRAULICO AJUSTABLE. | GLB | 1
5 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
5,1 | PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" | PTO | 14
5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE GALVANIZADO 1/2" 5 CM 2 ROSCAS. | UND | 14
5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTINA 1/2" 250 PSI. | UND | 8
5,4 | REGATA SOBRE MUROS PARA INSTALACION TUBERIA PRESION PVC 1/2" | ML | 30
5,5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION PVC 1/2" | ML | 78
5,6 | SUMINSTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA + MARCO EN MADERA. INCLUYE CERRADURA DE BOLA. MEDIDAS 60-80CM X 2M | UND | 10
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
6,1 | SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE MATERIALES (TUBERIA, CAJAS, CABLES, CONECTORES) | UND | 92
6,2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE MATERIALES (TUBERIA, CAJAS CABLES, INTERRUPTOR, CONECTORES) | UND | 25
6,3 | SALIDA TOMA DOBLE NORMAL. INCLUYE MATERIALES | UND | 69
6,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFASICO 12 CIRCUITOS CON COMPUERTA | UND | 4
6,5 | SALIDA TOMA DOBLE REGULADA. INCLUYE MATERIALES | UND | 56
6,6 | ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN EN SOTANO HASTA CONTADORES EN PISO 12 CON CABLE 2/0, ZONA DE CONTADORES HASTA TABLERO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, SONDEO, CONEXIÓN, TOTALIZADOR DE 200 AMP. TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED, Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DEL PISO 12. SE DEBEN HABILITAR DOS SUCRIPTORES. SE DEBEN REALIZAR ENTONCES DOS ACOMETIDAS. | GLB | 1
6,7 | ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CONTADORES HASTA TABLEROS, INCLUYE CABLEADO, TACOS O BREAKER MONOPOLAR DE 20-30 AMP., TUBERIA EMT, BANDEJA. | GLB | 1
6,8 | SUMINISTRO ME INSTALACION LAMPARA DE INCRUSTAR DE PANTALLA ESPECULAR DE 4 X 17W TIPO T8 | UND | 77
6,9 | SUMINSITRO E INSTALACION CANALETA METALICA DIVIDIDA DE 6" X 2" | ML | 240
6,10 | TROQUEL PARA DATOS, NORMAL, REGULADA. | UND | 56
6,11 | ADECUACION Y MONTAJE AL SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACION DE UPS (INCLUYE 30 ML DE CABLE ENCAUCHETADO DE 4X10, TABLERO DE DE 10KVA CON LLAVE BYPASS, TOTALIZADOR DE ENTRADA Y BYPASS, CANALETA DE 14x4, TUBERIA CON ACCESORIOS. | GLB | 1
6,12 | TRASLADO RACK DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS, INCLUYE REINSTALACION DE BANDEJAS PARA RACK, ORGANIZAR CABLES, MULTITOMA CON PROTECCION PARA RACK. | GLB | 1
6,13 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE DATOS UTP CAT 6 | ML | 2150
6,14 | SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT. 6 CON ORGANIZADOR | UND | 1
6,15 | SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT. 6 CON ORGANIZADOR | UND | 1
6,16 | SUMINSITRO PATCH CORD CAT 6 90 CM CERTIFICADO | UND | 60
6,17 | SALIDA DATOS CABLE UTP CATEGORIA 6 | UND | 60
6,18 | CERTIFICACION PUNTO DE RED | UND | 60
6,19 | SUMINISTRO PATCH CORD CAT 6 1.5 M CERTIFICADO | UND | 60
6,20 | DISEÑO PLANOS ELECTRICOS, ARQUITECTONICOS, RED DE DATOS Y ALARMA (ENTREGA DE PLANOS RECORD) | GLB | 1
6,21 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS) | GLB | 1
6,22 | SUMINSITRO E INSTALACION SALIDA PARA CIRCUITO CERRADO DE TV | UND | 10
6,23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE # 12 PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (TOMAS, INTERRUPTORES) | ML | 4000
6,24 | SUMINISTRO E INSTALACION OJO DE BUEY SENCILLO DE 22WAT LED | UND | 15
6,25 | INSTALACION VIDEO BEAM SALA DE JUNTAS. INCLUYE ESTRUCTURA SUPERIOR DE SOPORTE CABLEADO PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS EN MESA DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMEINTO. | GLB | 1
7 | AIRE ACONDICIONADO
7,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON EQUIPOS TIPO CASSETTE INVERTER. CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA 480 M2. SISTEMA DE AIRE ZONIFICADO DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA QUE PERMITE EL CONTROL DE TEMPERATURA POR ZONAS. EQUIPOS MARCA BLUE LINE, REFRIGERANTE R22, MONOFASICOS. (INCLUYE BOMBAS DE CONDENSADO, MANGUERAS DESAGÜE, TUBERIA COBRE 3/4", TUBERIA COBRE 1/2", RUBATEX, SOPORTES PARA CONDESADORES, BREAKER, ACOMETIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. TENIENDO EN CUENTA QUE UNA TONELADA DE REFIRGERACION ABASTECE UN AREA APROXIMADA DE 20 M2, SE CALCULA QUE SE REQUIEREN 24 TR. CUBRIR ADECUADAMENTE LOS 480 M2 | GLB | 1
8 | LIMPIEZA
8,1 | LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA (1 CUADRILLA DE LIMPIEZA) | MES | 3
8,2 | EMPAQUE EN LONAS DE SOBRANTES Y ESCOMBROS Y RETIRO TRASLADO HASTA EL PRIMER PISO | GLB | 1
8,3 | ACARREO DE ESCOMBROS | VJE | 20
9 | ACTIVIDADES PISO 13 Y MEZANINE
9,1 | MORTERO DE NIVELACION PISO 4 CM (PISO 13) | M2 | 470
9,2 | MORTERO DE NIVELACION PISO 4 (MEZANINE PISO 13) | M2 | 315
9,3 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM (PISO 13) | M2 | 470
9,4 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM (MEZANINE PISO 13) | M2 | 315
9,5 | SUMINISTRO E INSTALACION MONOCAPA MANTO ASFALTICO PENTAFLEX 8 MM REFUERZO POLIETILENO (INCLUYE IMPRIMACION ASFALTICA) | M2 | 470
9,6 | PAÑETE MUROS IMPERMEABLE 1:3 | M2 | 1580
9,7 | PAÑETE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES | ML | 1538
9,8 | REFUERZO ANCLAJES DE VIGAS TIPO CERCHA EN CELOSIA DE LOSA ENREPISO | GLB | 1
9,9 | CONSTRUCCION ESCALERA METALICA CON DESCANSO DE ACCESO A MEZANINE. | GLB | 1
9,10 | CONSTRUCCION MURO EN SUPERBOARD 8 MM EN ZONA DE BUITRONES | GLB | 1
9,11 | IMPERMEABILIZACION FACHADA (FRAGUADO DE DILATACIONES) | M2 | 370
9,12 | ALFAJIA EN SUPERBOARD CON ACABADO SIMILAR A FACHADA EXISTENTE | ML | 757
9,13 | FACHADA FLOTANTE EN SUPERBOARD ACABADO SIMILAR A FACHADA EN PIEDRA DE MARMOL EXISTENTE. | M2 | 238
9,14 | PUNTO SANITARIO 4" (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS Y SU CONEXIÓN HASTA LOS BUITRONES DONDE ESTAN LOS BAJANTES) | PTO | 14
9,15 | PUNTO SANITARIO 2" | PTO | 18
9,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA E INDEPENDIZACIÓN DE MEDIDA DESDE TRANSFORMADOR EN SOTANO HASTA CONTADOR CON CABLE 2/0. INCLUYE SUMINSITRO E INSTALACION CANALETA METALICA PARA COMETIDA PPAL, SUMINSITRO E INSTALACION TUBO PVC, UNIONES, CURVAS, PUESTA A TIERRA, INSTALACION BORNA, TABLERO TRIFILAR CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BREAKER TOTALIZADOR, BREAKERS DE INSCRUSTAR, COFRE PARA MEDIDOR, TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED DE SER NECESARIO, CERTIFICACION RETIE. | GLB | 1
9,17 | RETIRO UNIDAD MANEJADORE DETERIORADA DE AIRE ACONDICIONADO | GLB | 1
9,18 | LIMPIEZA FINAL Y PERMANENTE | GLB | 1
9,19 | SUMINISTRO E INSTALACION BICAPA MANTO ASFALTICO PENTAFLEX 8 MM REFUERZO POLIETILENO (INCLUYE IMPRIMACION ASFALTICA) | M2 | 315
9,20 | SEÑALIZACION EXTERNA Y PROTECCION PERIMETRAL EN ZONA DE PRIMER PISO PARA SEGURIDAD DE PEATONES. | GLB | 1
|  | SUB TOTAL |  |  | 0
A.I.U.
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 16% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
SECCION MOBILIARIO DE OFICINA
10 | MOBILIARIO PARA OFICINA
10,1 | PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE PRONCIPAL EN FORMICA DE 1,50 X 0,60 Y RETORNO FORMICA DE 0,90 X 60 CON CAJONERAS METALICAS, DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO Y PANTALLA DE VIDRIO 3+3 COLOR HIELO | UND | 14
10,2 | ISLA PARA 6 PERSONAS CON SUPERFICIES EN L EN FORMICA DE 1,50 X 0,60 * 15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,60 X 0,90 15 MM CAJONERAS METALICAS, INCLUYE DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO (INCLUYE PANTALLAS EN VIDRIO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE) | UND | 2
10,3 | PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 1,50 X 0,60 X 15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,90 X 60 X 15 MM CAJONERAS METALICAS, DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO, CON CERRAMIENTO EN PANELERIA ALTURA 1,35M | UND | 4
10,4 | PUESTO DE TRABAJO TIPOLOGIA 1 EN L PARA 3 PERSONAS CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 1,50 X 0,60*15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,90 X 60 * 15 MM CAJONERAS METALICA , DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO | UND | 1
10,5 | PUESTO DE TRABAJO TIPOLOGIA 2 EN L PARA 3 PERSONAS CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 1,50 X 0,60*15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,90 X 60 * 15 MM CAJONERAS METALICA , DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO (INCLUYE PANTALLAS EN VIDRIO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE) | UND | 1
10,6 | PUESTO DE TRABAJO TIPOLOGIA 3 EN L PARA 2 PERSONAS CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 1,50 X 0,60 X 15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,90 X 60 X 15 MM CAJONERAS METALICA , DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO (INCLUYE PANTALLAS EN VIDRIO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE) | UND | 1
10,7 | PUESTO DE TRABAJO TIPOLOGIA 4 EN L PARA 2 PERSONAS CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 1,50 X 0,60 X 15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,90 X 60 X 15 MM CAJONERAS METALICA , DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO (INCLUYE PANTALLAS EN VIDRIO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE) | UND | 2
10,8 | PUESTO DE TRABAJO TIPOLOGIA 5 EN L PARA 2 PERSONAS CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 1,50 X 0,60 X 15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,90 X 60 X 15 MM CAJONERAS METALICA , DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO (INCLUYE PANTALLAS EN VIDRIO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE) | UND | 1
10,9 | PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 1,50 X 0,60 X 15 MM CON RETORNO EN FORMICA DE 0,90 X 60 X 15 MM CAJONERAS METALICA, DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO, CON CERRAMIENTO EN VIDRIO H= 2,40 (NO INCLUYE CERRAMIENTO EN VIDRIO | UND | 2
10,10 | MESA DE JUNTAS CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 1,20 X 2M X 25MM CON CONDUCCION DE CABLEADO, BASE METALICA, BORDES EN CANTO RIGIDO. PARA 6 PUESTOS. | UND | 3
10,11 | MESA DE JUNTAS CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 1,20 X 4M X 25MM , CON CONDUCCION DE CABLEADO, BASE METALICA. INCLUYE 8 SALIDAS REGULADAS, NORMALES Y DE DATOS. | UND | 1
10,12 | PUESTO DE TRABAJO OFICINA GERENCIA CON SUPERFICIE PRINCIPAL EN FORMICA DE 0,70 X 1,80 X 25 MM Y SUPERFICIE DE RETORNO DE 0,60 X 1,35 X 25MM, MUEBLE ARCHIVO EN FORMICA, BAJANTES Y DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO. | UND | 1
10,13 | MESAS PARA CAFETERIA SENCILLA CON BASE METALICA Y SUPERFICIES EN FORMICA DE 0,90M X 0,90M X 30MM | UND | 4
10,14 | RECEPCION TIPO 2 EN L, EN FORMICA DE 2,4M DE FRENTE CON RETORNO DE 1,50 EN FORMICA CON CAJONERA METALICA FRENTE FORMICA | UND | 1
10,15 | PANELERIA PISO TECHO H=2,40 , BALDOSA Y MONTANTE EN VIDRIO CRUDO, INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO CHAPA POMO Y BISAGRAS | GLB | 1
10,16 | SISTEMAS DE ALAMACENAMIENTO CON 1 ARCHIVADOR METALICO Y 8 BIBLIOTECAS METALICAS H70-1E CON SUPERFICIES EN FORMICA DE 0,60 X 0,90 X 15 MM | GLB | 1
10,17 | SILLA OPERATIVA CON BASE EN NYLON, ASIENTO CON ESPUMA DENSIDAD 60, BRAZOS GRADUABLES, ESPALDAR EN MALLA (PARA SALAS DE JUNTAS, PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVOS, COMERCIAL, JURIDICO, SALON DE REUNIONES GERENCIA, ASIETENTE GERENCIA, RECEPCIÓN) | UND | 73
10,18 | SILLA TAPIZADA TIPO ATENEA INTERLOCUTORA DE 4 PATAS PINTURA ELECTROSTATICA TAPIZADA | UND | 20
10,19 | SILLA TIPO FIESTA CONE STRUCTURA DE 4 PATAS COLOR NEGRO. CONCHA EN POLIPROPILENO. | UND | 16
10,20 | SILLA EJECUTIVA PARA GERENCIA CON APOYA CABEZA, BASE EN CROMO, BRAZOS GRADUABLES, SILLA TAPIZADA ESPUMA ALTA DENSIDAD, ESPALDAR EN MALLA. | UND | 1
10,21 | SOFA DE 3 PUESTOS PARA SALA DE ESPERA RECEPCION | UND | 2
10,22 | SOFA DE 3 PUESTOS PARA SALA DE ESPERA GERENCIA | UND | 1
10,23 | POLTRONA SALA DE ESPERA GERENCIA | UND | 4
10,24 | SUMINISTRO E INSTALACION MESA PARA OFICINA GERENCIA. | UND | 1
10,25 | RECEPCION ASISTENTE DE GERENCIA. MEDIDAS 1,8 M x 0.9M. SUPERFICIE EN FORMICA | UND | 1
10,26 | MESA DE CENTRO TIPO NOTTE COLOR NOGAL SALA DE ESPERA RECEPCION | UND | 1
10,27 | ARCHIVADOR METALICO 2 GAVETAS 0.73M X 0.47M X 0.60M | UND | 10
10,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES PARA 4 OFICINAS, 2 DE ATENCION PUBLICO, 1 SALA DE REUNIONES, OFICINA DE GERENCIA, EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM PISO TECHO, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, MARCOS EN ALUMINIO ARQUITECTONICO NATURAL. 90 M2 | GLB | 1
10,29 | SUMINSITRO E INSTALACION PERSIANA EN ALUMINIO MICROPERFORADA 1.2 X 1.8 | UND | 38
10,30 | SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA EN ALUMINIO MICROPERFORADA 1.6 X 1.8 | UND | 10
10,31 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10MM. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0.90 X 2 M | UND | 9
|  | SUB TOTAL |  |  | 0
|  | IVA |  | 16% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA CIVIL + TOTAL MOBILIARIO) |  |  | 0
Representante Legal (Firma )
Nombre Proponente:
Direccion:
NIT:
Teléfono / Celular: