## Presupuesto contrato ROM
ANEXO NO 1 CUADRO DE ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ITEM
DESCRIPCION DE LA REPARACIÓN, OBRA O MANTENIMIENTO
|  |  | NORTE | OCCIDENTE | SAN ANDRÉS | SUR OCCIDENTE | CENTRO ORIENTE 1 | CENTRO ORIENTE 2
No. | Detalle | Unidad | Valor Unitario
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  | 624198.3333 | 694991.12 | 653852.3333 | 613869.5 | 636618.9833 | 721894.7716
1.1 | Suministro e instalación de cerramiento provisional con poli sombra H=2m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 8340.6667 | 13401.6 | 75620.6667 | 9229.75 | 8839.6667 | 10265.3636
1.2 | Suministro e instalación de cerca lámina con base h =2.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 493375.3333 | 569518.12 | 493375.3333 | 495761.3333 | 564837.8533 | 637473.358
1.3 | Suministro e instalación de cerca tabla. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 49070.6667 | 32975 | 68719 | 47702.75 | 50700.13 | 58624.625
1.4 | Suministro e instalación de cerca en alambre de púas H1.60m- 3hilos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 10277.6667 | 22301 | 16137.3333 | 11959.3333 | 12241.3333 | 15531.425
1.5 | Cargue y retiro y disposición final de material o residuos | M³ | 63134 | 56795.4 | 81351 | 49216.3333 | 54326 | 56795
2 | DEMOLICIONES Y CANCELACIONES |  | 687590.7094 | 619052.4883 | 1137332.0833 | 579862.3167 | 703473.825 | 783046.0963
2.1 | Demolición de dintel en drywall altura entre 0.15 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 9577 | 8000 | 17394.4 | 10318 | 11357.6667 | 12291.05
2.2 | Demolición de dintel en concreto y mampostería entre e= 0.15 a 0.25m y altura entre 0.15 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 19441.6667 | 26594.6 | 24586.7333 | 21775 | 28057.5 | 31601.625
2.3 | Demolición cualquier tipo de muros entre e= 0.10 a 0.15m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 15239.5 | 13424 | 27523.8667 | 16165.3333 | 14919 | 14020.9125
2.4 | Demolición de vigas y columnas con martillo eléctrico incluye toda herramienta necesaria, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos | M³ | 251667.8083 | 231508.255 | 470215 | 197738.0667 | 275907.3667 | 301517.5448
2.5 | Demolición de poyo de baño/cocina entre e= 0.10 a 0.15m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 17135.6667 | 20307.1667 | 14541.8 | 13745 | 16410 | 19813.3125
2.6 | Demolición cualquier tipo de muros entre e= 0.15 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 14430 | 21345 | 43745.7333 | 22738.3333 | 16102.125 | 19272.9667
2.7 | Demolición mortero de nivelación entre e=0.03 a0.10m-. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 7660.3333 | 6691.3333 | 14825.65 | 7761.3333 | 6604.5 | 8754.4167
2.8 | Demolición de enchapes en muros y pisos de baños, cocinas, cuartos en general y patios. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 9479 | 9625 | 14195.45 | 8276.6667 | 9594.75 | 10367.9
2.9 | Demolición de pisos en granito. Incluye mediacaña, guardaescobas, el retiro y retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 14565.6667 | 10833.3333 | 20408.65 | 11512.3333 | 11509 | 13284.8636
2.10 | Demolición de pisos en piedra. Incluye mediacaña, guardaescobas, el retiro y retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 10565.6667 | 10375 | 17031.95 | 15259.25 | 17352.75 | 20649.1
2.11 | Demolición de pisos en madera. Incluye mediacaña, guardas, el retiro y retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 21784.6667 | 10375 | 37923.8 | 13279 | 10612.3333 | 8115.6364
2.12 | Demolición de pocetas y mesones en concreto, mármol, granito y otros materiales. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 33391.25 | 47172.6667 | 54781.8667 | 30958.6667 | 48261.75 | 54564.8409
2.13 | Demolición Placas aligeradas hasta e=0.25. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 43616 | 40721.6 | 38148.9333 | 26500 | 27964.5 | 37358.4091
2.14 | Demolición placas macizas e= 0.15m a. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 77471 | 38372 | 71450.9333 | 42950 | 53090 | 60419.175
2.15 | Demolición placas macizas entre e=0.30m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 84672.2778 | 74955 | 142901.5333 | 84729.3333 | 94332.5 | 108502.1364
2.16 | Cancelación de punto hidráulico o sanitario. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 22638.3333 | 16333.3333 | 32999.6667 | 18699 | 17886 | 13828.5
2.17 | Cancelación de salida eléctrica. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 15890.54 | 17946.2 | 33528.25 | 21301.3333 | 28613.75 | 31353.1818
2.18 | Demolición de guardaescoba existente en cerámica, mortero o granito, incluye retiro | Ml | 4136.3333 | 6268 | 33604 | 5213 | 6365 | 6587.15
2.19 | Demolición de muros en drywall y madera, incluye retiro | M² | 14228 | 8205 | 27523.8667 | 10942.6667 | 8533.3333 | 10743.375
3 | DESMONTES Y RETIROS |  | 373147.5833 | 423445.0167 | 941280 | 444335.1667 | 371117.7083 | 446016.2428
3.1 | Desmonte y reinstalación de divisiones existentes de ducha para baño. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 50484 | 43918.6 | 97669 | 50641 | 56020.5 | 72303.05
3.2 | Desmonte de todo tipo de divisiones existentes de ducha para baño. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 9575 | 10136 | 19751.4 | 11925.3333 | 11370 | 9790.4167
3.3 | Desmonte de aparato sanitario existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 14946.6667 | 24498.8 | 26278.7333 | 15549.6667 | 17734.75 | 22339.9091
3.4 | Desmonte de todo tipo de lavamanos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 14946.6667 | 21898.8 | 26278.7333 | 15549.6667 | 18734.75 | 21508.0909
3.5 | Desmonte de marcos y puertas existentes de madera o metálicas. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 17006 | 15460 | 30990.45 | 16188.25 | 13028.125 | 14135
3.6 | Desmonte de puerta divisoria plegable en madera. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 29020.6667 | 31593.8 | 21359.2 | 22414 | 35575.75 | 46927.5455
3.7 | Desmonte de mezanine en madera y su estructura, incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 20791.6667 | 34867.6 | 43516 | 21701.6667 | 21271.25 | 24077.3611
3.8 | Desmonte de Tina y/o Jacuzi. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 66817 | 56500 | 139251.3333 | 79216.3333 | 67676.75 | 79620.375
3.9 | Desmonte de reja existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 9131 | 6850 | 21709.6 | 11783.5 | 10451 | 10182.375
3.10 | Desmonte de ventana existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 8783 | 12332 | 24030.4667 | 13767 | 7612 | 8082.7
3.11 | Desmonte y reinstalación de lampara existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 8333.3333 | 3126.5 | 72031.0667 | 38908 | 3876.6667 | 10715.0455
3.12 | Desmonte de lampara existente. Incluye el retiro lampara, cableado, tubería sobre techo y cajas, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 11873 | 21354 | 41606.2 | 20696 | 9590.25 | 10502.2083
3.13 | Desmonte de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 10339 | 11263.25 | 37820 | 11647.75 | 9375 | 9639.3056
3.14 | Desmonte y reinstalación de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 13705.5 | 40801.2 | 99021 | 16429.5 | 15437.5 | 18402
3.15 | Desmonte de vidrio existente o espejo. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 9506.75 | 9114 | 19981.1333 | 10137.6667 | 10226 | 7444.75
3.16 | Desmonte de manto existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 12212.6667 | 15865.6 | 15054.3 | 11118 | 15132 | 17374
3.17 | Desmonte de mueble bajo, mueble alto, áreas de almacenamiento. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 35760.6667 | 37448.2 | 77253.2667 | 39222.6667 | 39513 | 39424.125
3.18 | Desmonte de interruptor o toma corriente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 3001.5 | 4091 | 8957.2667 | 4195.6667 | 1033.3333 | 2835.15
3.19 | Desmonte y reinstalación de soporte para extintor. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 11772 | 12250 | 82245.4 | 14500 | 960 | 6115.1818
3.20 | Desmonte de salida eléctrica. Incluye el retiro lampara, cableado, tubería y cajas, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 10041.5 | 2365 | 33636.75 | 15836.5 | 1993.3333 | 8177.0909
3.21 | Desmonte de alfombra o tapete existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 5100 | 7710.6667 | 2838.7 | 2907 | 4505.75 | 6420.5625
4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS |  | 179064.3333 | 223572.025 | 325464.3333 | 202504.4167 | 209832.3333 | 217352.8523
4.1 | Suministro y aplicación de pintura de esmalte para rejas, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 12518.6667 | 15502.25 | 16439.3333 | 14036 | 14248.75 | 18281.3182
4.2 | Suministro y aplicación de pintura sobre lámina, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 7113.6667 | 12992 | 12777.2 | 7801 | 7805.25 | 8756.8636
4.3 | Suministro y aplicación de pintura sobre lamina llena, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 16004.6667 | 29157.5 | 27161.5333 | 18625 | 17790.75 | 22083.8182
4.4 | Suministro y aplicación de pintura acrílica, dos manos para baños, cocinas y cafeterías. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 12062.6667 | 8846.875 | 36239.1333 | 16926.3333 | 15621.3333 | 16510.5682
4.5 | Suministro y aplicación de pintura antihumedad fachada dos capas. Incluye andamio certificado, herramienta menos, aplicación con Sika transparente 10 o similar y todo lo necesario para su aplicación, retiro, limpieza y la disposición final de residuos | M² | 65461.6667 | 43500 | 107122.2 | 70857 | 83154.75 | 75775.3636
4.6 | Suministro y aplicación de pintura para tráfico, anchos menores a 60 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 5206 | 5695 | 10987.7333 | 7702.3333 | 6756.75 | 7137.4773
4.7 | Suministro y aplicación de pintura poliuretano para tráfico, dos manos para pisos en parqueaderos y accesos. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 24983.25 | 39402 | 71970.7333 | 37858.25 | 26520 | 29490.7159
4.8 | Pintura graniplast para exteriores o impermeabilizante. | M² | 21229 | 28976.4 | 31283.1333 | 21229 | 19220 | 19220
4.9 | Pintura acrílica base de agua para exteriores o impermeabilizante. | M² | 14484.75 | 39500 | 11483.3333 | 7469.5 | 18714.75 | 20096.7273
5 | REDES HIDRO SANITARIAS |  | 4777063.6667 | 5285287.725 | 9177326.3333 | 5269544.6667 | 5292416.9931 | 5402062.4992
5.1 | Arreglo de punto sanitario de 1/2" a 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 30379.3333 | 45000 | 25904.1333 | 23852.3333 | 36662 | 45129
5.2 | Suministro y construcción de red CPVC de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 12322 | 14746.6667 | 18615 | 14844.25 | 13250.055 | 14256.52
5.3 | Suministro y construcción de red CPVC de 3/4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 41456 | 45477 | 70181.6 | 47327 | 45233.29 | 45552.61
5.4 | Suministro y construcción de red CPVC de 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 73926.5 | 42000 | 114918.8667 | 87579.5 | 73590.645 | 76944.3561
5.5 | Suministro y construcción de red PVCP de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 8873.6667 | 13343.8333 | 12728.4667 | 9800.6667 | 9753.955 | 10962.117
5.6 | Suministro y construcción de red PVCP de 3/4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 10701.5 | 14775 | 15230.6667 | 12740.3333 | 11061.27 | 12569.1725
5.7 | Suministro y construcción de red PVCP de 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 12936.5 | 20250 | 18663.7333 | 14223 | 13278.9937 | 15419.0546
5.8 | Suministro y construcción de punto hidro sanitario de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 25137 | 40129.25 | 124412 | 32193.6667 | 25815.47 | 33007.46
5.9 | Suministro e instalación de punto para lavadero o lavadora de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 35399 | 48445.25 | 155436.7333 | 40936 | 36027.1237 | 44366.7444
5.10 | Suministro e instalación de punto para lavamanos o lavaplatos de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 23490 | 40325 | 105840.6 | 32447 | 28649.8 | 34737.9
5.11 | Suministro e instalación de registro 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 30701.6667 | 45645 | 52992.7333 | 37908 | 34843.85 | 37907.555
5.12 | Suministro y construcción de punto hidráulico PVCP 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 39756.6667 | 55907.5 | 62941.5333 | 38605.3333 | 46285.9356 | 56363.205
5.13 | Suministro e instalación de llave manguera. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 29568.3333 | 40683.3333 | 44071.9333 | 28890.6667 | 32262.39 | 40952.3
5.14 | Suministro e instalación de punto sanitario PVCS 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 83811.3333 | 175153.2 | 193803.8 | 86620.25 | 91538.8475 | 95719.1793
5.15 | Suministro e instalación de red de desagüe PVCS 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 40027.6667 | 72330 | 107932.0667 | 49810.6667 | 44118.3333 | 50695
5.16 | Suministro e instalación de bajante de agua negras PVC 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 40835.6667 | 70242.2 | 90719 | 43744 | 44738.3225 | 50029.3084
5.17 | Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3X2. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 18009 | 19182 | 17914.75 | 13075 | 17593.75 | 21424.2045
5.18 | Suministro e instalación de rejilla 3X2 anti cucarachas. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 21466.6667 | 27812 | 54177.5333 | 32807.25 | 24145.625 | 25667.4444
5.19 | Suministro e instalación de tapa registro de 20X20. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 17023 | 30246.25 | 25710.8667 | 15319.3333 | 18239.5 | 19418.5682
5.20 | Suministro e instalación de salida sanitaria PVCS de 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 51728.3333 | 63886.2 | 112223.0667 | 54693 | 55055.5 | 58309.1
5.21 | Suministro e instalación de salida sanitaria PVCS 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 53444.6667 | 68832.5 | 116453.7333 | 59355.3333 | 58234.0975 | 61571.54
5.22 | Suministro e instalación de red de desagüe PVCS 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 27248.5 | 32082 | 74243.2 | 32067.25 | 25081.5287 | 26616.9773
5.23 | Suministro y construcción de marco tapa para caja de inspección de 80x80. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 131087.6667 | 135982 | 314596.6 | 149651.6667 | 145031 | 150032.3182
5.24 | Suministro e instalación de red PVCP RD 21 2. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 32101 | 32264 | 67699 | 35224.6667 | 36203 | 30261.9783
5.25 | Suministro e instalación de red de re-ventilación PVC 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 17942.3333 | 57651 | 40681.75 | 21397 | 19785.7712 | 22549.0091
5.26 | Suministro e instalación de red de desagüe PVCS 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 31352.3333 | 90179.2 | 94623.4667 | 45668 | 33762.25 | 34968.3333
5.27 | Suministro e instalación de salida sanitaria PVCS 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 71728 | 115589 | 166449 | 81253 | 75367 | 69842.3333
5.28 | Suministro e instalación de red de re-ventilación PVC 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 26618 | 41666.6667 | 56812.6667 | 28836 | 29022.3862 | 30473.7203
5.29 | Mantenimiento de punto sanitario de 6". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 124203.5 | 133942 | 382046.6 | 138954.25 | 137115.116 | 129236.5649
5.30 | Suministro e instalación de tanque plástico de 250 litros. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 656054 | 592660 | 1416688.3333 | 695094 | 722786.3362 | 707801.4739
5.31 | Suministro e instalación de tanque plástico de 500 litros. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 804233.5 | 745274 | 1452057.2667 | 832733 | 875929.75 | 884911.2708
5.32 | Suministro e instalación de caja de inspección 60cm x60cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 297356 | 378538 | 518981.95 | 397385 | 387260 | 390833.5
5.33 | Suministro e instalación de caja de inspección 80cm x80cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 469124.5 | 545669 | 722390.5333 | 585562 | 554783 | 543348.5833
5.34 | Suministro e instalación de caja de inspección drenaje 60cm x60cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 369042 | 310270 | 504253.9333 | 400718.3333 | 387260 | 404711.25
5.35 | Suministro e instalación de caja de inspección drenaje 80cm x80cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 510077.5 | 483101.875 | 722390.5333 | 553766.3333 | 554783 | 567931.9167
5.36 | Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 64268 | 71657.25 | 190104.5333 | 61244 | 54727.0781 | 54646.6493
5.37 | Suministro e instalación de salida sanitaria inodoro 4". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 99909 | 130730.5 | 205975.6667 | 95505.3333 | 99908 | 98945.1446
5.38 | Suministro e instalación de salida sanitaria lavadero 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 90193 | 79156.75 | 209892.0667 | 87632.25 | 95988.8475 | 98062.3491
5.39 | Suministro e instalación de salida sanitaria lavadora 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 72912.3333 | 73559.75 | 158615.8667 | 72627.6667 | 86478.925 | 81811.5902
5.40 | Suministro e instalación de salida sanitaria Lavaplatos 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 45677 | 67541.75 | 106493.75 | 51563 | 50063.3333 | 48987.0304
5.41 | Suministro e instalación de salida sanitaria Lavamanos 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 64881.3333 | 73046 | 153901.5333 | 71010.3333 | 71547.6667 | 74643
5.42 | Suministro e instalación de válvula de registro 1". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos | Ml | 70059.6667 | 100314.8 | 77555.2667 | 54879 | 89154.25 | 100445.1667
6 | REDES ELECTRICAS |  | 2516747.1667 | 2350845.05 | 3092056.85 | 2525745.6667 | 2776310.106 | 3101544.0393
6.1 | Construcción de salida para tomacorriente doble en muro, con polo a tierra. Incluye accesorios (ductería, toma, tapa, cinta, conectores, cubierta transparente), limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 128384.3333 | 91034.75 | 153708.2667 | 134356.6667 | 154372.8025 | 166352.7722
6.2 | Construcción de salida para tomacorriente trifásica en muro EMT, con polo a tierra. Incluye accesorios (ductería, toma, tapa, cinta, conectores, cubierta transparente), limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 229839.3333 | 181709 | 269400.5333 | 240374.3333 | 278446.68 | 291113.9942
6.3 | Construcción de salida de iluminación en techo. Incluye caja, accesorios, ducteria PVC de 3/4", cableado en tres hilos calibre 12 (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales por salida, con interruptor sencillo, roseta, doble y triple, elementos de soporte y fijación), limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 123165.3333 | 110948 | 147676.5333 | 135732.6667 | 139367.4325 | 156476.4297
6.4 | Construcción de salida eléctrica para greca. Incluye cableado de cobre aislado 10 AWG THHN tres líneas (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales, toma especial de 120V 20A, ducteria PVC de 3/4" y accesorios, caja, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 116846.3333 | 117864.75 | 139456.8667 | 138545.6667 | 130471.9675 | 136211.3857
6.5 | Construcción de salida cantonera. Incluye ducteria PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 106143.6667 | 82392.75 | 116259.75 | 110291 | 118331.75 | 135908.7475
6.6 | Construcción de salida alarma. Incluye ducteria PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 100625 | 83074.75 | 117856 | 99718.3333 | 106271.2425 | 120223.9751
6.7 | Suministro e instalación de ducto para cámara TV. Incluye ducteria PVC de 1/2", cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 15466 | 18042.6 | 6165 | 12088 | 17529.5285 | 21788.3102
6.8 | Construcción de salida eléctrica en caja metálica de 12X12. Incluye toma corriente trifásica, clavija trifásica, cableado encauchetado de tres metros lineales por salida, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 190916 | 120360.4 | 55306.7 | 189446.3333 | 238343.9575 | 281300.1873
6.9 | Construcción de salida toma corriente GFCI. Incluye tubería PVC, cable, accesorios, caja, toma doble, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 187865 | 111885.8 | 211826.4 | 181268.5 | 200294.855 | 216869.772
6.10 | Reinstalación de luminarias y lámparas existentes. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 35454 | 38249.4 | 19787.8667 | 26142.6667 | 41372.75 | 49145.35
6.11 | Suministro e instalación de luminaria LED de 18 W redonda. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 61030.75 | 52500 | 143119.3333 | 70542.5 | 51970.5 | 55715.6125
6.12 | Suministro e instalación de bala 15/20W diámetro 8cm, incluye ojo de buey dirigible de 8 cm y toda la herramienta necesaria para la instalación, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos | Un | 31344.3333 | 40401.75 | 24659 | 24066.5 | 30330.75 | 35309.6136
6.13 | Suministro e instalación de bala 35W diámetro 23cm, incluye toda la herramienta necesaria para la instalación, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos | Un | 81931.75 | 86751 | 121119.6667 | 84395.5 | 79726 | 79418.6
6.14 | Suministro e instalación de sensor de movimiento. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 112261 | 93622 | 164256.6 | 109801 | 105061 | 105061
6.15 | Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico de 4 circuitos. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 109228 | 69903 | 100775.8667 | 69332 | 113937.625 | 136653.4784
6.16 | Suministro e instalación de breaker termomagnético industrial de 3 X 60A, 10 KA. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 153013.6667 | 244373.6 | 216286.8 | 150864.3333 | 163146 | 192400.2591
6.17 | Suministro e instalación de breaker termomagnético industrial de 3 X 70A, 10 KA. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 170210.3333 | 249371.5 | 294047.6 | 187200.6667 | 177629 | 197841.4864
6.18 | Suministro e instalación de tablero trifásico. C/LLAVE, ESP. TOTAL, 18 CTOS. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 301049.6667 | 335885 | 411069.5333 | 294294.3333 | 329975.75 | 400718.6625
6.19 | Suministro e instalación de salida para motor puerta. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 261972.6667 | 222475 | 379278.5333 | 267284.6667 | 299730.515 | 323034.4029
7 | CONCRETOS |  | 6557776.3333 | 8250620.7232 | 6316206.2 | 6996125 | 7742033.3836 | 8761298.3828
7.1 | Construcción de elementos en concreto grava común de 1500 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 560986 | 790068.775 | 308806.8667 | 606506.75 | 732287.875 | 801653.625
7.2 | Construcción de elementos en concreto grava común de 2000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 596800.6667 | 790335.65 | 342918.4 | 679901 | 756875.25 | 819383.0575
7.3 | Construcción de elementos en concreto grava común de 2500 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 611693.6667 | 805076 | 368411.8 | 673099.5 | 757251.25 | 838471.75
7.4 | Construcción de elementos en concreto grava común. De 3000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 632465.3333 | 845814.1 | 401846.4 | 707855 | 756005.75 | 875930.125
7.5 | Construcción de elementos en concreto grava común. De 3500 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 654775.3333 | 826430.8 | 448650.2667 | 698093.5 | 775439.75 | 900044.55
7.6 | Construcción de elementos en concreto grava fina de 2000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 608939 | 813622.6 | 350461.1333 | 662077.5 | 722519.5 | 839113.25
7.7 | Construcción de elementos en concreto grava fina de 3000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 653854 | 816783.9 | 405726.6667 | 692029.5 | 793238 | 902936.0909
7.8 | Reparación de juntas, grietas y fisuras en placas de concreto. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta reparación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 40149.6667 | 53903.8 | 53371.25 | 41374.3333 | 52711 | 56296.9545
7.9 | Construcción de dintel en concreto de 15 X 20 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 80677.6667 | 40184.2 | 81169.6667 | 87585.5 | 122243 | 133902.9091
7.10 | Construcción de canal perimetral en concreto de 3500 psi e= 0,08 a 0,12 m. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 157862.6667 | 67750 | 80069.4 | 184846.25 | 190363.75 | 220076.35
7.11 | Construcción de piso en concreto industrial liviano e= 10 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 87674 | 104492.2 | 171078.4667 | 93038.5 | 98021.5 | 113861.2273
7.12 | Construcción de rejillas para piso e= 30 cm, con media caña en concreto de 3000 psi. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 107979 | 120196 | 396213.4667 | 128425 | 126427 | 135900.4773
7.13 | Construcción de placa aligerada casetón de icopor recuperable incluye alambre, acero figurado, casetón, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 290416.3333 | 344009.2631 | 530653.6667 | 285528.6667 | 314276.9775 | 334117.36
7.14 | Construcción de placa aligerada casetón de guadua. Incluye alambre, acero figurado, casetón, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 201487.6667 | 178548.75 | 269436.6667 | 163055.6667 | 169979.25 | 207533.7
7.15 | Construcción de placa en concreto 10 cm sobre lámina metaldeck 2". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 2"x9.4 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 133122.6667 | 168430.75 | 205117.7333 | 135752.3333 | 142941.75 | 173397.8182
7.16 | Construcción de placa en concreto 13 cm sobre lámina metaldeck 3". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 3"x8.7 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 140232 | 218092.6667 | 224941.7333 | 143357.6667 | 148458.0625 | 182488.1
7.17 | Construcción de placa en concreto 15 cm sobre lámina metaldeck 2". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 2"x9.4 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 157816 | 202723.75 | 247722.15 | 154583.6667 | 166747.8012 | 210252.5273
7.18 | Construcción de placa en concreto 15 cm sobre lámina metaldeck 3". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 3"x8.7 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 156864 | 264066.5 | 239168.9333 | 153802 | 168039.4515 | 216276.576
7.19 | Construcción de alfajía concreto de 15 cm Incluye alambre, hierro figurado, tabla chapa, y todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M | 33754.3333 | 26975.6 | 43334.6667 | 31476.3333 | 30304.1525 | 34324.6
7.20 | Construcción de alfajía concreto de 25 cm Incluye alambre, hierro figurado, tabla chapa, y todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M | 49386.6667 | 37285.25 | 73650.8 | 48122 | 51598.8733 | 58494.8364
7.21 | Mantenimiento de alfajía en concreto. Incluye pintura para desarrollos menores a 60 cm y todos los materiales necesarios para el correcto mantenimiento, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 58272 | 72712 | 229099.8 | 75830.75 | 81712.9538 | 72779.9629
7.22 | Construcción de placa en concreto 3000 psi 10 cm malla elect. Contrapiso incluye alambre, acero figurado, distanciador, repisa, vibrado, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 96441.6667 | 109067.1325 | 155412.8667 | 94998 | 102612.13 | 101276.8364
7.23 | Construcción de muro en concreto 3000 psi 10 cm. Incluye formaleta, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 143205.3333 | 173564.1541 | 217096.6667 | 149582.25 | 157301.0038 | 171235.4818
7.24 | Construcción de columna 40x30cm Incluye formaleta, acero figurado, alambre, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 223842.6667 | 277037.9819 | 359732.6667 | 230539.3333 | 243047.1025 | 269979.9492
7.25 | Escarificación de concretos. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta escarificación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 34078 | 50621.4 | 52920.4667 | 35781 | 37753.5 | 41018.3182
7.26 | Construcción de poyo para cocinas y baños. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, demolición, retiro, limpieza y la disposición final de residuos. Y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 45000 | 52827.5 | 59193.6 | 38883 | 43876.75 | 50551.95
8 | IMPERMEABILIZACIÓN |  | 123892.7533 | 168620.3645 | 261748.7333 | 107488.1667 | 184632.418 | 198838.7
8.1 | Suministro e instalación de tela asfáltica n°15 (40m2). Incluye impermeabilizante EMULTEXSA (22 kg), manto asfáltico l.4mm ref.pe, monocapa manto asfáltico PENTAFLEX 4mm y todo lo necesario para su correcta construcción, retiro limpieza y disposición final de residuos. | M² | 54613.21 | 61147.7145 | 97475.7333 | 46855.6667 | 72411.918 | 73863.1167
8.2 | Suministro e instalación de bicapa manto asfáltico PENTAFLEX 6.2mm foil al.ref. polie. Incluye manto asfál 3.2mm foil aluminio ref.pe, impermeabilizante EMULTEXSA (22 kg), manto asfál.3mm ref.pe y todo lo necesario para su correcta construcción, retiro limpieza y disposición final de residuos. | M² | 69279.5433 | 107472.65 | 164273 | 60632.5 | 112220.5 | 124975.5833
9 | MAMPOSTERIA Y MUROS DIVISORIOS |  | 888776.5833 | 1101879.6612 | 1764810.15 | 1004905.4167 | 1060193.15 | 1161944.3863
9.1 | Suministro y construcción de muro en Dry Wall una cara e= 0,12 cm. Incluye dos manos de pintura, todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 60729 | 91359 | 84288.4667 | 66671.5 | 76741.5 | 79368.6
9.2 | Suministro y construcción de muro en Dry Wall doble cara e= 12 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 62891.6667 | 85482.5 | 135057.1333 | 72537.5 | 87636.25 | 85779.5
9.3 | Suministro y construcción de muro en ladrillo macizo recocido e= 12 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 63469.5 | 100799.8438 | 90126.2667 | 101424.5 | 115605 | 127713.875
9.4 | Suministro y construcción de muro en superboar dos caras e= 10 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 85739 | 117964.2 | 149501.8 | 101530 | 93610.25 | 112390.55
9.5 | Suministro y construcción de muro ladrillo estructural portante 30cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 146556.3333 | 184323.48 | 256285.2 | 157518.25 | 177617.9 | 207168.75
9.6 | Suministro y construcción de muro divisorio bloque estriado No. 4 Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 40982.5 | 45343.45 | 66930.2 | 41330 | 46671.5 | 51247.9318
9.7 | Suministro y construcción de muro divisorio bloque estriado No. 5 Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 42603.6667 | 44349.05 | 70145.4667 | 43227.3333 | 44822.25 | 53018.625
9.8 | Suministro y construcción de muro fachada ladrillo tollete granformato Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 117173 | 127831.2 | 191229 | 112710.25 | 127417.75 | 132260.0556
9.9 | Suministro y construcción de muro fachada ladrillo prensado liviano. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 114553 | 132078.2375 | 212278.35 | 114605 | 120736.75 | 134588.0031
9.10 | Suministro y construcción columna de confinamiento 20x 12. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 48058.25 | 44610.3 | 283579.6667 | 78694.75 | 46516 | 45597.8958
9.11 | Suministro y construcción muro bloque concreto estructural 19 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 106020.6667 | 127738.4 | 225388.6 | 114656.3333 | 122818 | 132810.6
10 | CARPINTERIA EN MADERA Y METAL |  | 1200846.3333 | 1078790.9761 | 1320442 | 901696.3333 | 1064930.5517 | 1254552.2296
10.1 | Suministro e instalación de canal metálica para un desarrollo de 1,10 m. Incluye, pintura, anticorrosivo y esmalte. Retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 64121.5 | 90955.6667 | 103858.2 | 66691 | 49992.8475 | 61983.515
10.2 | Mantenimiento de puertas en madera. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras, tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 79516 | 72266 | 180373.8667 | 84761 | 70999.75 | 85951.15
10.3 | Mantenimiento de muebles en madera para cocinas integrales, baños, mesones y closet. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 307245 | 271048.0833 | 252640.3 | 223837.3333 | 369867.5 | 428830
10.4 | Mantenimiento de ventana metálica y madera existente. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, suministro de silicona, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 27091.3333 | 35473.7 | 14991.5 | 26235.3333 | 39476 | 41705.35
10.5 | Suministro e instalación de puerta en aluminio blanco con persiana. Incluye el marco en aluminio desde (0.80 cm a 1 metro de ancho) por (2.00 metros de alto hasta 2.10 metros). | M² | 391565.8333 | 272999.0261 | 311574.9333 | 215712.3333 | 244187.0267 | 304373.0298
10.6 | Reparación de puerta de entrada principal existente, que permita garantizar la seguridad del inmueble. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, anticorrosivo, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 185783 | 185783 | 181316.6667 | 135379 | 135379 | 135379
10.7 | Suministro e instalación de cerradura para puerta en madera. Incluye la disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 68609 | 62820 | 174547.6667 | 72986 | 71290 | 83571.75
10.8 | Suministro e instalación de baranda con 3 bolillos horizontales y pasamanos en vara de 6 cm. Incluye, pintura en ambas caras, bolillo en cedro y todo lo necesario para su instalación, la disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 48626 | 48016.5 | 66700.4667 | 48922 | 55719.4575 | 72144.8868
10.9 | Suministro e instalación de pasamanos en vara 8 cm contra pared. Incluye, pintura, chazos, lija, platina vara de clavo de diámetro entre 6 a 8 cm y todo lo necesario para su instalación, la disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 28288.6667 | 39429 | 34438.4 | 27172.3333 | 28018.97 | 40613.548
11 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS |  | 370769 | 412469.5 | 816921.5 | 357418.3333 | 363385.9637 | 389010.0203
11.1 | Mantenimiento de cielo raso en madera. Incluye inmunizante tipo MADUREX. | M² | 31599.75 | 30219.5 | 70423.6 | 33799.6667 | 31042.282 | 34648.5733
11.2 | Suministro e instalación de cielorraso Dry Wall 1/2". Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o acrilica, 2 manos bajo placa, y todo lo necesario para su correcta instalación. | M² | 56785 | 71978.6 | 171977.5 | 56785 | 78599.455 | 74314.0583
11.3 | Suministro e instalación de cielorraso plano superboard 8mm. Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o acrílica, 2 manos bajo placa y todo lo necesario para su correcta instalación. | M² | 94309.25 | 108389 | 164804.7333 | 89079 | 91712.31 | 104511.84
11.4 | Suministro e instalación de cielorraso entablilla PVC. Incluye retiro, y todo lo necesario para su correcta instalación. | M² | 78949 | 61398 | 200778.3333 | 73598.6667 | 82955.6667 | 91750.0486
11.5 | Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales. | M² | 54757 | 67713 | 117638.2 | 54757 | 31814.25 | 33343.5
11.6 | Suministro e instalación de cubierta termo acústica. No incluye su estructura. | M² | 54369 | 72771.4 | 91299.1333 | 49399 | 47262 | 50442
12 | PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS |  | 373309.3333 | 405278 | 732421.9833 | 390824.4167 | 421898.1771 | 480336.0591
12.1 | Mantenimiento de fachadas. Incluye hidro lavado. | M² | 0 | 34786.75 | 33156.8 | 24189.6667 | 25968.25 | 26593.55
12.2 | Aplicación de resane de muros con mortero 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 19326 | 12139 | 54153 | 19326 | 21260.3333 | 25698.3812
12.3 | Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 11256.75 | 13429.5 | 11652.4 | 10009 | 13387 | 16842.3
12.4 | Limpieza de Bajantes con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 11256.75 | 13429.5 | 16004.0667 | 10009 | 12387 | 16242.3
12.5 | Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 31512 | 28000 | 54697.6667 | 33178.6667 | 36301.25 | 40683.6
12.6 | Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:3. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 32658.6667 | 28000 | 60089.25 | 28988 | 37475.75 | 43799.85
12.7 | Aplicación de pañete bajo placa y/o malla 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 22663 | 25580 | 44713.0667 | 22663 | 24393.79 | 28140.6701
12.8 | Aplicación de pañete bajo placa y/o malla 1:5. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 21566 | 25286.75 | 43056.8667 | 21566 | 25838.625 | 28248.7588
12.9 | Aplicación de pañete bajo placa y/o malla 1:6. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 21050 | 25686.25 | 41691.0667 | 21050 | 24586.4062 | 27486.6191
12.10 | Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 36086.3333 | 32122.75 | 82124.4 | 33314.75 | 28508.5 | 34222.9
12.11 | Aplicación de pañete liso para muros 1:3. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 22671.3333 | 23482.75 | 38306.4 | 22671.3333 | 24145.585 | 28054.1611
12.12 | Aplicación de pañete liso para muros 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 21848 | 23489.5 | 35526.0667 | 25136 | 25144.6875 | 28271.3344
12.13 | Aplicación de pañete liso para muros 1:6. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 21602 | 23166.75 | 51010.6667 | 21602 | 23033.5 | 27022.65
12.14 | Lavado de fachadas en piedra muñeca. Incluye el desmanchado, hidrofugado, Re emboquillado y sellado. | M² | 45766 | 44306.5 | 79658.3333 | 43074.5 | 30000 | 31631.9444
12.15 | Aplicación de pañete rústico bajo placa 1:5. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 28843 | 26823.25 | 46752.6 | 28843 | 37007.75 | 41164.38
12.16 | Aplicación de pañete rústico muros 1:5. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 25203.5 | 25548.75 | 39829.3333 | 25203.5 | 32459.75 | 36232.66
13 | BASES, PISOS Y ENCHAPES |  | 1200679.2482 | 1425471.0833 | 1796044.2167 | 1145732.5 | 1237016.6108 | 1350925.6049
13.1 | Aplicación de alistado para piso e= 0.04. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 15296.6667 | 26466 | 23546.8 | 15152.6667 | 15248 | 15947.9773
13.2 | Aplicación de alistado para piso e= 0.04 impermeabilizante. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 27059.3333 | 31679.25 | 36638.2667 | 26409 | 29467 | 33514.55
13.3 | Suministro e instalación de cerámica existente para pisos y/o paredes. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 46476.6667 | 58324 | 65939 | 54234 | 49885 | 58623.15
13.4 | Suministro e Instalación de piso en PORCELANATO acabado semimate, antideslizante, formato 0,60 X 0,60. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 107754 | 179915.5 | 205130 | 141306.3333 | 135120.6667 | 155362
13.5 | Suministro e instalación de guardaescobas en MDF 8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 13708 | 20103.3333 | 18518.5333 | 15596 | 14356 | 15404.15
13.6 | Suministro e instalación de guardaescobas en Madera 8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 42735.5 | 32929.75 | 61656.7 | 49303.3333 | 47442.5 | 48732.2917
13.7 | Suministro e instalación de guardaescobas en PVC 6.8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 12199.5 | 22372 | 9585.8 | 11198 | 7597 | 8957.4886
13.8 | Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica brillante formato 0.30 X 0.45M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plástico, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 51659.6667 | 55794 | 129484.5333 | 63970.5 | 60870.6667 | 62524.5227
13.9 | Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica brillante formato 0.30 X 0.30M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plástico, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 54500 | 96990 | 79657.45 | 54041 | 55431.5 | 64150.875
13.10 | Suministro e instalación de boquilla para cerámica. Incluye el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 9666.6667 | 3927 | 5657.1333 | 7935.6667 | 9419.3333 | 11823.425
13.11 | Suministro e Instalación de piso en gres de 27X7 cm. Incluye el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 53202.3333 | 77198.75 | 76914.8 | 54026.3333 | 60062.9375 | 68430.166
13.12 | Suministro e Instalación de piso en gres de 30X30 cm. Incluye el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 80855 | 93095 | 110543 | 72694.6667 | 91029.25 | 97191.1111
13.13 | Suministro e instalación de piso en granito natural aserrado brillado media placa 20mm. Incluye, pega, boquilla, dilatadores y el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 182993.3333 | 217062.5 | 355175.8 | 206038 | 198857.25 | 208180.8182
13.14 | Aplicación de alistado ENDURECIDO para Pisos. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 33276.3333 | 27457.5 | 53247 | 32056 | 39836.25 | 46060.1125
13.15 | Suministro e instalación de piso PVC tipo CLIK de 4MM, trafico 42 Y 4 MICRAS. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 33276.3333 | 47072 | 94376.2 | 52555 | 33079 | 52816
13.16 | Aplicación de gravilla lavada para pisos. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | Ml | 37461.3333 | 25421.25 | 34462.2667 | 20745.5 | 34587.75 | 40485.1
13.17 | Aplicación de plantilla de nivelación para baños. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 29820 | 25059.25 | 20911.6667 | 12593 | 32681.75 | 43706.3444
13.18 | Suministro e instalación de piso vinilo formato 1.6 mm 30x30 cm. Incluye pega, boquilla, dilatadores y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 34080 | 37899 | 73106.8 | 44572.5 | 55011.5 | 63156.7825
13.19 | Suministro e instalación de piso vinilo formato 2.0 mm 30x30 cm rocas-tamiz-mármol. Incluye pega, boquilla, dilatadores y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 48660 | 43372 | 83659.6 | 51007 | 64486.09 | 74606.9218
13.20 | Construcción de media caña en gravilla lavada sección de 15 X 15 CM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | ML | 48185 | 47747.75 | 31162.3333 | 25000 | 22761.5 | 26800.2273
13.21 | Suministro e instalación de mármol crema marfil de 0,30 X0,15 cm. Incluye la limpieza y pulido de las áreas afectadas. | ML | 206326.5 | 206326.5 | 185692.8667 | 112855.3333 | 158585.3333 | 130895.6
13.22 | Construcción de media caña en mortero impermeabilizado con XYPEX sección de 15 X 15 CM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | ML | 31487.0815 | 49258.75 | 40977.6667 | 22442.6667 | 21200.3333 | 23555.9908
14 | APARATOS Y ACCESORIOS |  | 10509379.0833 | 11575787.0567 | 15289469.7333 | 10454865.4583 | 11148989.5592 | 12579947.4854
14.1 | Suministro e instalación de sanitario blanco. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios, limpieza de las áreas afectadas. AVANTI PLUS | Un | 336103.3333 | 376763.6667 | 785706 | 345292.3333 | 362012.9675 | 395246.72
14.2 | Suministro e instalación de lavamanos con grifería tipo I. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios,limpieza de las áreas afectadas. | Un | 214936.5 | 260684 | 266040.0667 | 161385 | 282507.7888 | 262501.775
14.3 | Suministro e instalación de lavamanos con grifería tipo II. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios,limpieza de las áreas afectadas. | Un | 591149 | 483778.6 | 1165746 | 608023.5 | 565862.3313 | 628363.4
14.4 | Suministro e instalación de lavaplatos con grifería. Incluye, todo lo necesario para su instalación y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 250389.6667 | 308320.2 | 488818.0667 | 250655.3333 | 278918.105 | 313370.6827
14.5 | Cambio, suministro e instalación de kit de instalación lavaplatos y lavamanos GRIVAL. Incluye todos los accesorios y lo necesario para su correcta instalación | Un | 85844 | 92446.4 | 258678.6667 | 66047 | 89158 | 105499.2
14.6 | Cambio, suministro e instalación de sifón en plástico Orinal, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 25534 | 39990 | 39067.5333 | 25481.3333 | 25222.375 | 53428.6537
14.7 | Suministro e instalación de orinal tipo I Incluye, todo lo necesario para su correcta instalación y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 335169 | 302291 | 390107.65 | 341959 | 351445.75 | 397122.9444
14.8 | Suministro e instalación de extractores para baños y cocinas. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | Un | 98838 | 110000 | 118907.5333 | 92065 | 107138.75 | 122651.6472
14.9 | Suministro e instalación de boquilla. Incluye el retiro de la boquilla existente, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 6159.3333 | 10471.2 | 3566 | 5761.6667 | 10931.5 | 12322.6
14.10 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal estilo o similar al existente. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 301549 | 246533.875 | 433842.9333 | 321455.5 | 307574 | 307574
14.11 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye la poceta, grifería, accesorios, emboquillado y nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 388353 | 396123 | 644738.1333 | 394147 | 396123 | 396123
14.12 | Suministro e instalación de baranda en tubería galvanizada de 2" horizontales y verticales de 1 3/4" cada 1.5 m. Incluye, pintura, anticorrosivo, soldadura, anclajes, nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 293242.6667 | 370033.4 | 306679.2667 | 247947.3333 | 327104.25 | 387463
14.13 | Suministro e instalación de película de seguridad control solar para vidrios de 3M o similar. Incluye nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 60846 | 68667.5 | 104510.9333 | 77433.5 | 66495 | 69972.0682
14.14 | Suministro e instalación de cinta antideslizante para escaleras. Incluye nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 14113.3333 | 11129.815 | 14655.35 | 10366.3333 | 10813.075 | 12166.5061
14.15 | Suministro e instalación de Aire mini Split de 12000 B.T.U convencional. Incluye tubería de desagüe y parte eléctrica. | Un | 2071851.3333 | 2145024.8 | 3146849.8 | 2155346.5 | 2309634.75 | 2434085.3
14.16 | Suministro e instalación de calentador 6Lt tiro natural gas natural. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1228820.25 | 1185236.2 | 1147469.4667 | 953621.5 | 1084262.25 | 1224233.9232
14.17 | Suministro e instalación de calentador 10Lt tiro forzado gas natural. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1006901.6667 | 1339303.2 | 1663557.4667 | 1310155.5 | 1389025.6667 | 1758190.8182
14.18 | Suministro e instalación de calentador 16Lt tiro forzado gas natural. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1311457.3333 | 1602655.8 | 2766616.2 | 1918152 | 2051667.5 | 2373549.0682
14.19 | Suministro e instalación de calentado de paso eléctrico marca Bosch o similar incluye accesorios | Un | 1888121.6667 | 2226334.4 | 1543912.6667 | 1169570.125 | 1133092.5 | 1326082.1782
15 | OTROS |  | 27200 | 16923 | 29736 | 19899 | 16206.75 | 20693.8182
15.1 | Poda y corte césped. Incluye retiro de material sobrante | HC | 27200 | 16923 | 29736 | 19899 | 16206.75 | 20693.8182
NOTA 1:La modalidad de pago del (os) contrato (s) de obra ROM será por precios unitarios fijos que se establezcan en la propuesta del anexo 5 y anexo 1, así mismo se pagarán los precios unitarios de las actividades que requieran ser adicionados, presentando su respectivo APU, para ser aprobado por el supervisor del contrato teniendo como base los valores establecido en la revista CONSTRUDATA más reciente o mediante de un estudio de mercado que se realizará con mínimo dos proveedores para aprobación por parte del supervisor del contrato

## DICCIONARIO
DICCIONARIO
APU: | Documento que establece el costo de una actividad por unidad de medida seleccionada. Se compone de una valoración de los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas, necesarios para realizar dicha actividad.
CUADRILLA: | Es cada uno de los grupos de personas reunidas para el desempeño de algunos oficios, generalmente relacionados con la albañilería, en la ejecución de los trabajos de una obra. Cada una de ellas está formada normalmente por un oficial y un ayudante
CUADRILLA AA | Conformada por un oficial y un ayudante, equipo que ejecuta las tareas mas comunes en obra entre las que incluye excavacion, rellenos, demoliciones, cimentacion, formaleteria, estructuras en concreto
CUADRILLA BB | Conformado por un oficial y un ayudante esta cuadrilla ejecuta las obras especializadas de redes de gas, hidrulicas, sanitarias e instlacion de aparatos
CUADRILLA DD | Conformada por un oficial , estucador y un rematador , esta cuadrilla ejecuta las actividades de pintura interior y exterior en las que se incluye la preparacion de la superficies resanes, filos, remates y acabado final
CUADRILLA KK | Conformada por dos operarios que jecutan las labores de limpieza de la obra final, las tareas en obra negra deben incluir la recogida y retirada de escombros , la limpieza de rebabas de mortero sobre muros y placas, en obra blanca la cuadrilla debe limpiar el acabado final de piso y vidrios, cubrir rayones producidos y manchas por la ejecucion de la obra.
CUADRILLA FF | Conformada por un encargado de obra,un oficial y un ayudante , equipo que ejecuta las labores especificas de instalaciones electricas deben tener conocimiento sobre las medidas de Seguridad que lexijen este tipo de labores especializada realizan ductos, tuberias alambrado e instlacion de equipos entre otros
CORRIENTE ELECTRICA: | La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material.​ Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del mismo
DEMOLICION: | Derribo de todas las construcciones que obstaculizan una obra, o que sea necesario hacer para dar por terminada la ejecución de la obra. Incluye las siguientes operaciones: - Trabajos de preparación y de protección. - Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. - Retirado de los materiales. Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: - Demolición con máquina excavadora. - Demolición por fragmentación mecánica. - Demolición con explosivos. - Demolición por impacto de bola de gran masa. - Desmontaje elemento a elemento. - Demolición por otras técnicas.
DESBROCE: | Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas, todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del director de las obras. Técnicamente, el desbroce es una operación previa a la construcción de la explanada y una actividad posterior al despeje (eliminación física de los obstáculos que interfieren con la actuación de los equipos de explanaciones).
DESMONTE: | Parte de la explanación situada bajo el terreno original. Los problemas que se presentan en los desmontes están muy relacionados con la consistencia del terreno, según sean suelos o rocas. Los desmontes en tierra tienen que resolver problemas de estabilidad del talud, desagüe y drenaje, y de capacidad de soporte del fondo del propio desmonte. Los desmontes en roca presentan el mismo tipo de problemas, pero con tratamientos muy diferentes.
DIRECTOR DE OBRA: | El director de la ejecución de la obra es el agente que, como su nombre lo dice Direccióna facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra), asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado
EMERGENCIA MANIFIESTA: | La "urgencia manifiesta" es una situación que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a través de acto debidamente motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, - En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.
INSTALACION: | colocar, arreglar o disponer determinados elementos para que funcionen o que cumplan ciertos objetivos
HERRAMIENTA MENOR: | Se denomina herramienta menor a la utilizada de forma manual o de mano al utensilio, generalmente metálico de acero, madera, fibra, plástico o goma, que se utiliza para ejecutar de manera más apropiada, sencilla y con el uso de menor energía, tarea constructivas o de reparación
PODA: | Se trata de un trabajo que todo jardinero y jardinera debe de realizar a sus plantas, especialmente a los árboles y a los arbustos, una o dos veces al año con el fin de que la luz del sol pueda llegar bien a todas las partes de la copa de dichas plantas. Así, se disminuye el riesgo de enfermedad.
PRESUPUESTO: | El presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto
CORTE DE CESPED: | Como su nombre lo dice esta actividad consiste en cortar el cesped con el fin de dejarlo uniforme y limpio y asi evitar la proliferacion de plagas.
DISPOSICION FINAL: | Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos
RESIDENTE DE OBRA: | Profesional de la Ingeniería especializado en el campo de la naturaleza de la obra, encargado de dirigir por parte del Contratista, la ejecución, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, velando por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios; cumpliendo las Normas de Seguridad e Higiene Industrial y de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato suscrito por el Contratista.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: | El mantenimiento preventivo es una tecnica que consiste en realizar inspeccion periodica de los activos que se poseen en este caso inmuebeles y asi evitar su deterioro
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: | Se denomina mantenimientio correctivo aquel que corrige los defectos que se puedan presentar en una edificacion ya sea bien por el deterioro del mismo o por mala instalacion
PINTURA | Oficio especializado en la preparación, tratamiento y revestimiento de alguna superficie o elemento con pintura, utilizando diversas técnicas y materiales, con el objetivo de asegurar su protección y embellecimiento, con el conocimiento de todas las especialidades técnicas.
EQUIPO TECNICO: | Cualquier máquina, herramienta, instrumento o instalación empleados en la obra, que deberán cumplir las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el anexo IV del RD 1627/1997, así como en su reglamentación específica.
RASPADO: | Consiste en extraer de forma manual o macanica, capaz de pintura o residuos anteriores con el fin de igualar la superficie y de esta forma evitar gasto excesivo de la pintura nueva.
LIJADO: | Pulir, desgastar o alisar una superficie con una lija u otro material abrasivo, esto con el fin de preparar la superficie para el acabado final o la instalacion de la pintura
ESCOMBRO: | Conjunto de cascotes y desechos que resultan del derribo de un edificio o de una obra de albañilería.
DINTEL | Se denomina dintel al elemento horizontal que se encuentra en el sector superior de las ventanas, las puertas y otras aberturas, cuya función es resistir las cargas.
ALFAGIA | Madero o viga de hormigón puesto encima de los muros que sobrepasan los tejados o de pasamanos en muros bajos de ladrillo, en balcones o gradas de hormigón; también se usa debajo del marco inferior de las ventanas exteriores
REGATA: | ranuras o brechas no muy profundas que se hacen en los muros para colocar dentro de ellas tuberIas de las instalaciones.
RESANE: | Restaurar o reparar los daños o defectos de una superficie lisa
FILOS | filos hechos en mortero en los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro, que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.